«Приложение №1 к Договору №___ от «    » _______ 2026 г.
УТВЕРЖДЕНО
Куратор: ______________________________ /___________/
Исполнитель: Лобанов Максим Викторович /__________/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Программный комплекс дистанционного мониторинга

## Оглавление

### 1. Общие сведения

1.1. Наименование и предназначение
1.2. Цель создания системы

### 2. Основные требования

2.1. Функционально-клинические требования )
2.2. Технические требования
2.3. Юридические требования и безопасность
2.4. Требования к юзабилити и эргономике

### 3. Структура программы (модули)

3.1. Серверная часть
 3.1.1. Модуль «Ядро ИИ и СППВР»
 3.1.2. Модуль адаптивного планирования
 3.1.3. Модуль ИИ и персонализированного дозирования
 3.1.4. Модуль диспансерного учёта
 3.1.5. Аналитический модуль
 3.1.6. Коммуникационный модуль
3.2. Клиентская часть
 3.2.1. Модуль врача
 3.2.2. Модуль пациента
 3.2.3. Блок IoT-интеграции
3.3. Сквозной модуль безопасности и идентификации
3.5. Архитектурные принципы

### 4. База данных

4.1. Структурная архитектура
4.2. Технические требования
4.3. Интеграционные требования
4.4. Специальные требования

### 5. Логика работы искусственного интеллекта

5.1. Этапы работы ядра
5.2. Алгоритм обучения
5.3. Функциональные возможности ядра
5.4. Модуль контроля геморрагических рисков
5.5. Матрица исходов
5.6. Логика подбора терапии ПОАК)
5.7. Алгоритм обучения на исходах
5.8. Резюме алгоритма работы Ядра ИИ

### 6. План поэтапной реализации

6.1. Матрица функциональных возможностей системы
6.2. Состав и KPI этапа «Альфа» (Базовый уровень)
6.3. Состав и KPI этапа «Бета» (Целевой уровень)
6.4. Состав и KPI этапа «Промышленная стабилизация и ввод в эксплуатацию» (Промпилот)

Приложение: Динамический план спринтов (корректируется в ходе разработки)

## 1. Общие сведения

### 1.1. Наименование и предназначение

Полное наименование:
«Интеллектуальная программная платформа сквозного контроля гемостаза и ритма сердца у пациентов после открытых и интервенционных вмешательств с системой упреждающей безопасности».
Краткое наименование: АИС «КардиоНавигатор» (далее — Система).

Предназначение:
Программа предназначена для автоматизированного дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов после операций на открытом сердце и РЧА, интеллектуального прогнозирования риска осложнений и обеспечения врачей инструментами оперативной поддержки принятия решений по коррекции терапии в режиме реального времени.

Примечание. Контроль гемостаза охватывает пациентов, получающих антагонисты витамина К (варфарин, фенилин), прямые оральные антикоагулянты (дабигатран, ривароксабан, апиксабан, эдоксабан), нефракционированный и низкомолекулярные гепарины (НФГ, НМГ), а также антиагреганты (аспирин, клопидогрел, тикагрелор). Рекомендации по дозированию в первой очереди реализуются для варфарина и фенилина (как препаратов, требующих регулярного мониторинга МНО); алгоритмы контроля безопасности ПОАК (функция почек, вес) и антиагрегантов дополняются в целевой версии.

### 1.2. Цель создания системы

Основная цель — повышение безопасности и эффективности антитромботической терапии у пациентов после кардиохирургических и интервенционных вмешательств за счёт автоматизации дистанционного мониторинга, своевременного выявления критических отклонений и предоставления врачу обоснованных рекомендаций по коррекции дозы.

Цели по итерациям:

| Уровень | Содержание цели |
| --- | --- |
| Базовая До ноября 2026 | Обеспечить полный цикл «пациент → данные → врач→пациент», «данные с портативного анализатора, предоставленные ИМР → врач→пациент», для варфарина. Реализовать: веб-кабинет пациента с дневником МНО и жалобами, автоматический светофор на правилах, rule-based помощник дозирования варфарина/фенилина, расчёт TTR, адресные напоминания, защищённый чат и базовый аудит назначений. Внедрение начального уровня машинного обучения (Machine Learning / ML) прогноза дозы. Вариант вычислительного интеллекта (Computational Intelligence). |
| Целевая До июня 2027 | Повышение уровня ML-модели прогноза дозы; подключить BLE-коагулометры и фитнес-трекеры (через ИМР); расширить алгоритмы контроля безопасности для ПОАК (автоматический расчёт клиренса креатинина, сверка с возрастными/весовыми критериями); реализовать расширенную аналитику; обеспечить офлайн-доступ (PWA) и гериатрический UX; разработать и предоставить API для подключения ИМР и нативного мобильного приложения. |

## 2. Основные требования

### 2.1. Функционально-клинические требования

Система должна обеспечивать выполнение перечисленных ниже функционально-клинических требований.
Объём реализации распределён по итерациям:

- [Базовая] – Альфа-версия (6 месяцев)

- [Целевая] – Бета-версия (5 месяцев), Промышленная стабилизация и ввод в эксплуатацию (3 месяца)

#### 2.1.1. Верификация системы помощи принятия врачебных решений (СППВР)

Алгоритмы расчёта доз и рисков должны строго соответствовать актуальным клиническим рекомендациям Минздрава РФ (по ИКС, ФП и ТГВ).

- [Базовая] – Реализован rule-based модуль поддержки принятия решений, основанный на утверждённых правилах (жёсткие логические условия). Все вычисляемые рекомендации проходят проверку на соответствие заданным клиническим правилам. Внедрение вычислительного интеллекта(Computational Intelligence), как проявление начального уровня ML-модели.

- [Целевая] – Совершенствование ML-модели, обученная на ретроспективных данных нескольких тысяч пациентов; её выводы также фильтруются правилами (Hard Rules). Реализован механизм объяснения рекомендаций.

#### 2.1.2. Контролируемые показатели

МНО

- Целевой диапазон (стандарт 2.0–3.0 или индивидуальный/настраиваемый).

- [Базовая] – Ручной ввод пациентом через веб-кабинет, ручной ввод медицинским работником через веб-кабинет, sms-передача, прием данных портативного анализатора CoaguChek Pro II  от ИМР.

- [Целевая] – Прямая передача с портативных коагулометров по Web Bluetooth (ограниченный перечень моделей), загрузка фото экрана коагулометра с OCR-распознаванием.

Безопасность

- Гемоглобин (исключение скрытых кровотечений).

- Креатинин (расчёт СКФ по формуле CKD-EPI для контроля функции почек).

- [Базовая] – Ручной ввод пациентом.

- [Целевая] – Автоматический импорт из ЛИС (пилотная интеграция), автоматический расчёт СКФ по формуле, вывод предупреждения при критическом снижении, сатурация ЧСС, пульс через гаджеты.

Диспансеризация

- NT-proBNP / BNP, глюкоза крови, холестерин, ТГ.

- [Базовая] – Ручной ввод (при необходимости).

- [Целевая] – Ручной ввод и импорт из ЛИС (где доступно).

Перспектива

- Настраиваемый добавочный лабораторный показатель.

- [Целевая] – Возможность администратору добавить один дополнительный показатель с ручным вводом.

Телеметрия

- ЧСС, АД, ЭКГ (одноканальная), вес (контроль отёков).

- [Базовая] – Ручной ввод пациентом.

- [Целевая] – Импорт из Google Fit / Apple Health (ЧСС, вес), ручной ввод АД; ЭКГ не реализуется (низкий приоритет).

Жалобы пациента

- Для ИКС: наличие одышки, отёков, признаков «щелчка» клапана.

- Для РЧА (ЭКС): контроль пульса, регистрация эпизодов перебоев (рецидив аритмии).

- Общие: геморрагические проявления (синяки, дёсны, моча). Количество пройденных метров без одышки.

- [Базовая] – Ежедневный чек-лист в кабинете пациента (все категории жалоб). При выборе опасных симптомов статус автоматически меняется на «жёлтый».

- [Целевая] – Добавление голосового ввода жалоб.

#### 2.1.3. Автоматизированная триаж-система

Мгновенное распределение пациентов по группам риска («Зелёная», «Жёлтая», «Синяя», «Красная») на основе входящих данных. Зеленым подсвечивает, пока не отправлено смс.

- [Базовая] – Реализован полностью на жёстких правилах. Правила проверяются при каждом новом поступлении данных (МНО, Hb, жалобы). Результат отображается в дашборде врача с соответствующей цветовой индикацией и сортировкой (красные/синие сверху).

- [Целевая] – Правила расширены учётом комплаентности и тренда МНО.

#### 2.1.4. Верификация по клиническим рекомендациям

Система должна блокировать заведомо опасные дозировки, противоречащие утверждённым протоколам АССХ/РКО.

- [Базовая] – В rule-based помощнике реализованы жёсткие ограничения (Hard Rules), запрещающие выдачу рекомендаций при критических значениях (например, МНО > 5.0 или МНО < 1.5 с механическим клапаном).

- [Целевая] – Ограничения применяются и к ML-рекомендациям. При попытке врача вручную назначить опасную дозировку выводится предупреждение.

2.1.5. Интеллектуальный алгоритм дозирования

Автоматический расчёт рекомендуемой дозировки варфарина (и фенилина) на основе текущего значения МНО, динамики предыдущих измерений и индивидуальных факторов (вес, возраст, сопутствующая терапия, фармакогенетика).

- [Базовая] – Rule-based модуль, использующий текущее МНО, кумулятивную недельную дозу и простые тренды. Формируются рекомендации с шагом 0,25 таблетки, включая схемы чередования. Фармакогенетика — только как ручной ввод данных, модель не обучается на ней.

- [Целевая] – ML-модель, обученная на исторических данных 4000+ пациентов. Учитывает (при наличии в системе): возраст, вес, сопутствующую терапию, скорость изменения МНО, фармакогенетика.

Примечание по ПОАК и антиагрегантам: Для дабигатрана, ривароксабана, апиксабана, эдоксабана, аспирина, клопидогрела, тикагрелора, НМГ и НФГ алгоритм дозирования не рассчитывается. Контроль безопасности для ПОАК:

В [Базовой] реализации выполняется автоматически при каждом ручном вводе креатинина: система рассчитывает СКФ по CKD-EPI и проверяет соответствие назначенной дозы возрастным и весовым критериям, выдавая предупреждения врачу.

В [Целевой] реализации добавляется автоматический импорт креатинина из ЛИС, расчёт клиренса по Кокрофту-Голту и блокировка опасной дозировки при несоответствии. При формировании базы данных анализ ML-модуля по определению более безопасной терапии.

#### 2.1.6. Учёт медикаментозных взаимодействий

База данных должна автоматически проверять совместимость варфарина (и других антикоагулянтов) с новыми препаратами, назначенными пациенту другими специалистами.

- [Целевая] – Реализуется на ограниченном справочнике из 15–20 препаратов, наиболее клинически значимо взаимодействующих с варфарином и ПОАК.

#### 2.1.7. Динамический профиль МНО

Автоматический расчёт индекса TTR (не менее 65–70% времени в целевом диапазоне) и вариабельности значений.

- [Базовая] – Расчёт TTR по методу Rosendaal, отображение на карточке пациента у врача. Вариабельность рассчитывается как стандартное отклонение последних измерений. Визуализация динамики TTR на графиках, сравнение с целевым порогом (70%).

#### 2.1.8. Детекция нарушений ритма

Анализ данных с носимых устройств для выявления рецидивов аритмии после РЧА.

- [Базовая] – Пациент может вручную указывать эпизоды перебоев в чек-листе жалоб, что изменит статус «светофора».

- [Целевой]- регистрация учащение или урежение ЧСС с гаджетов

#### 2.1.9. Интерактивный симптом-чекер

Регулярный опрос по специфическим маркерам (геморрагический синдром, признаки сердечной недостаточности).

- [Базовая] – Полностью реализован в веб-кабинете пациента (ежедневный опросник). При выявлении опасных симптомов автоматически изменяется статус пациента в «светофоре».

- [Целевая] – Голосовой ввод для пожилых пациентов.

#### 2.1.10. Контроль комплаентности

Автоматическое напоминание пациенту о необходимости проведения анализа, если измерение не было выполнено в назначенный срок.

- [Базовая] – Полностью реализовано: push-уведомления, email, SMS (через существующий шлюз). Фиксация пропусков и отображение статуса комплаентности врачу.

- [Целевая] – Эскалация при систематических пропусках (уведомление врача и страхового представителя — ручное). Геймификация.

#### 2.1.11. Региональный дашборд для Минздрава

Отображение агрегированной статистики по регионам (количество пациентов, средний TTR, частота осложнений). Списки отработанных пациентов по регионам. Риски проблем в больнице.

- [Целевая] – Базовый дашборд администратора с фильтрацией по ЛПУ (без привязки к регионам). Экспорт сводок в CSV.

## 2.2. Технические требования (Архитектура и ИТ)

2.2.1. Кроссплатформенность

- [Базовая] – Адаптивный веб-интерфейс для врача и пациента (desktop + mobile web). Нативные мобильные приложения не разрабатываются.

- [Целевая] – Дополнительно к базовому веб-интерфейсу: пациентский веб-кабинет дорабатывается до Progressive Web Application (PWA) с возможностью установки на домашний экран смартфона, базовой офлайн-поддержкой и фоновой синхронизацией данных. Разрабатывается и документируется API для будущего подключения нативных мобильных приложений.

### 2.2.2. Отказоустойчивость

Работа в режиме 24/7 с гарантированным сохранением данных при потере связи (оффлайн-буферизация).

- [Базовая] – Офлайн-буферизация на клиенте: при вводе данных без соединения они сохраняются в локальном хранилище браузера и синхронизируются при восстановлении сети. Серверная отказоустойчивость не внедряется (работа на одном узле).

- [Целевая] – Репликация базы данных (Master-Slave) для обеспечения доступности при отказе основного сервера. Базовый мониторинг и алертинг (Prometheus/Grafana).

### 2.2.3. Шифрование

Хранение данных в БД в зашифрованном виде (AES-256).

- [Базовая] – Шифрование на уровне приложения: персональные данные (СНИЛС, паспорт, телефон, значения МНО и диагнозов) шифруются с использованием AES-256 перед сохранением в базу. Ключи шифрования хранятся отдельно (переменные окружения, Vault).

- [Целевая] – Усиление защиты: интеграция с внешним KMS (Key Management Service) для управления ключами и ротации.

### 2.2.4. Резервное копирование (Back-up)

Автоматическое ежедневное резервное копирование базы данных в географически удалённый дата-центр.

- [Базовая] – Ручной или полуавтоматический ежедневный дамп базы данных (скрипт + cron) с сохранением на внешнем сетевом хранилище в том же регионе.

- [Целевая] – Автоматическое ежедневное резервное копирование в облачный объектный storage (S3-совместимый, географически распределённый). Автоматическая проверка целостности бэкапов.

### 2.2.5. Локализация

Серверные мощности должны физически располагаться на территории РФ (обязательное требование для работы с ЕГИСЗ).

- [Базовая] – Выполняется полностью. Разработка и пилотный сервер размещаются на территории РФ (локальный Docker-хост, виртуальная машина или сервер заказчика).

- [Целевая] – При масштабировании добавляются дополнительные узлы в российских ЦОДах.

### 2.2.6. Разграничение доступа (RBAC)

Строгое разделение прав доступа между врачом, администратором и пациентом.

- [Базовая] – Базовая ролевая модель: фиксированные роли (ROLE_ADMIN, ROLE_DOCTOR, ROLE_PATIENT и др.), каждая с предопределёнными правами доступа к ресурсам API.

- [Целевая] – Расширенная модель: добавлены роли заведующего отделением, возможность кастомизации разрешений (просмотр/редактирование отдельных разделов).

### 2.2.7. Масштабируемость

Поддержка одновременного мониторинга от 10 000 до 100 000+ пациентов в рамках национальной системы.

- [Базовая] – Архитектура одного сервера. Нагрузочное тестирование не проводится, максимальное количество пользователей определяется ресурсами VPS и не является предметом приёмки.

- [Целевая] – Внедрение RabbitMQ и Redis. Вынос отправки уведомлений и ресурсоёмких задач (OCR, генерация отчётов) в асинхронные очереди. Использование Redis как кэша и хранилища сессий, что позволяет в перспективе добавить второй сервер приложений с балансировкой нагрузки без потери пользовательских сессий. Система остаётся на одном физическом сервере, но архитектурно подготавливается к горизонтальному масштабированию.

На этапе промышленной стабилизации будет проведено нагрузочное тестирование для подтверждения способности системы обслуживать не менее 500 одновременно активных пользователей (врачей и пациентов, что соответствует 20 000 — 40 000 пациентам и 200 — 400 врачей) на одном физическом сервере с сохранением времени отклика основных интерфейсов не более 2 секунд. Дальнейшая стратегия масштабирования предусматривает горизонтальное расширение за счёт внедрения асинхронных очередей и балансировки нагрузки, финансирования серверов (облачных решений) devops сотрудника.

### 2.2.8. Подготовка API для приёма результатов лабораторных исследований

[Базовая] – Поддержка API для приема данных CoaguChek Pro II из ИМР.
[Целевая] – Разрабатывается и документируется API, через которое будущий Интеграционный модуль (ИМР) сможет передавать в программу (условно - «КардиоНавигатор») результаты лабораторных исследований (МНО, гемоглобин, креатинин и др.). Внутренние структуры данных адаптируются для корректного приёма и хранения этих результатов.

2.2.9. Прямой импорт данных с устройств

Поддержка различных способов получения результатов измерений от портативных коагулометров для постепенного исключения ручного ввода.

- [Базовая] – Ручной ввод пациентом через веб-кабинет, SMS-передача (сохраняется существующий механизм). OCR-распознавание и прямая BLE-интеграция не реализуются.

- [Целевая] – Реализованы OCR-распознавание значений с фото экрана коагулометра и прямая передача с ограниченного перечня моделей коагулометров через Web Bluetooth API в браузерах Chrome/Edge. Разрабатывается и документируется API для будущего подключения нативных мобильных приложений с полным доступом к BLE.

### 2.2.10. «Clean Design»

Минимизация когнитивной нагрузки на врача, интерфейсы строятся с акцентом на критически важные медицинские показатели.

- [Базовая] – Интерфейс врача переработан в соответствии с принципом «светофора»: на главном дашборде автоматически сортируются пациенты по критичности; отображаются только ключевые показатели (последнее МНО, целевой диапазон, статус, дата последнего контакта). Интерфейс пациента минималистичен: крупные элементы управления, минимум текста на экране.

- [Целевая] – Дальнейшее улучшение UX по результатам пилотной эксплуатации; внедрение гериатрического режима (высокая контрастность, голосовой ввод).

## 2.3. Юридические требования и безопасность

### 2.3.1. Соответствие Федеральному закону № 152-ФЗ

Хранение и обработка персональных данных на серверах внутри РФ с использованием сертифицированных средств защиты.

- [Базовая] – Система развёрнута на сервере, физически расположенном на территории РФ (локальный Docker-хост или VPS российского провайдера). Персональные данные (ФИО, СНИЛС, паспорт, телефон, значения МНО) шифруются на уровне приложения (AES-256) перед записью в базу данных. Доступ к серверу осуществляется по защищённым протоколам (HTTPS, TLS 1.3). Пароли пользователей хешируются (bcrypt).

- [Целевая] – Внедрение централизованного управления ключами шифрования (Vault или KMS). Настройка регулярного аудита доступа к персональным данным с логированием. При пилотном внедрении подписывается соглашение с заказчиком об обработке ПДн, определяются роли оператора и меры защиты.

### 2.3.2. Соответствие приказу Минздрава № 965н (телемедицинские консультации)

Соблюдение правил проведения телемедицинских консультаций.

- [Базовая] – На данном этапе система не позиционируется как средство телемедицины. Встроенный чат и обмен сообщениями используются только для оперативного информирования и уточнения данных; они не формируют юридически значимый протокол дистанционной консультации.

- [Целевая] – Реализуется базовый функционал телемедицинского взаимодействия: защищённый чат с возможностью передачи файлов, формирование черновика протокола консультации. Внедряется механизм идентификации врача (JWT-токен + возможная 2FA) при проведении консультации. Печатные формы: амбулаторная карта, телемедицинская консультация.

Примечание. Полное соответствие приказу (подписание протоколов УКЭП, ведение журнала, интеграция с ЕГИСЗ) требует отдельного проекта.

### 2.3.3. Двухфакторная аутентификация

Усиление защиты учётных записей врачей с помощью второго фактора аутентификации.

- [Базовая] – Двухфакторная аутентификация не реализуется. Используется стандартная аутентификация по логину/паролю с JWT-токенами.

- [Целевая] – Внедряется двухфакторная аутентификация (2FA) для врачей с использованием TOTP (Time-Based One-Time Password) через приложения-аутентификаторы (Google Authenticator, Authy и аналоги). При входе в систему врач вводит логин, пароль и одноразовый шестизначный код из приложения-аутентификатора, что кратно повышает защиту учётной записи.

### 2.3.4. Логирование действий (аудиторский след)

Полный аудит всех изменений назначений с фиксацией цифрового следа врача (для защиты в случае спорных ситуаций).

- [Базовая] – Реализуется журналирование всех ключевых действий: создание/изменение/удаление назначений (appointments), смена дозы, закрытие лечения. Фиксируются: действие, дата/время, идентификатор пользователя, IP-адрес, предыдущее и новое значение. Журнал хранится в отдельной таблице, защищённой от модификации.

- [Целевая] – Расширение аудита: логирование просмотра персональных данных, экспорта отчётов, отправки сообщений пациенту. Визуализация истории изменений в интерфейсе врача.

2.4.1. Принцип «Золотого часа»

Скорость уведомления врача о критическом событии (МНО > 5.0 или < 1.5) не должна превышать 1–2 минут. Управление частотой уведомлений.

- [Базовая] – При поступлении критических значений МНО (по данным ручного ввода, SMS или OCR) система немедленно выполняет пересчёт «светофора» и, при выявлении красного статуса, инициирует отправку push-уведомления и email врачу. Время от момента сохранения результата в БД до отправки уведомления — не более 30 секунд.

- [Целевая] – Доработка доставки: если врач в течение 2 минут не открыл карточку пациента, система выполняет эскалацию — повторный push + SMS. Внедряется мониторинг времени реакции врача для последующего анализа. Крон в конце дня с проверкой неотработанных и отправкой смс врачу.

2.4.2. Гериатрический интерфейс

Интерфейс пациента должен быть адаптирован для пожилых пользователей. Предусмотрен специальный гериатрический режим, включаемый по выбору пациента в настройках профиля.

- [Базовая] – Специальный гериатрический режим не реализуется. Интерфейс пациента является адаптивным и использует стандартные элементы управления, обеспечивающие базовую доступность. Пациенты могут использовать встроенные возможности браузера (масштабирование) для увеличения элементов интерфейса.

- [Целевая] – В дополнение к базовому гериатрическому режиму добавляются:

  - Увеличенные шрифты (основной текст — не менее 20 pt, ключевые показатели — 24 pt и выше).

  - Высокая контрастность (чёрный текст на белом фоне, минимум полутонов, толстые границы кнопок).

  - Крупные сенсорные цели (кнопки и поля ввода не менее 48×48 px).

  - Минимальное количество шагов для основного сценария: «Ввести МНО → Отправить → Увидеть подтверждение».

  - Голосовой ввод значений МНО и жалоб через Web Speech API (распознавание речи как альтернатива клавиатуре, с возможностью коррекции текста вручную; анализ смысла речи не производится).

  - Упрощённые тексты инструкций и подсказок, адаптированные для немедицинской аудитории.

### 2.4.3. Пуш-уведомления (дифференцированная система)

Дифференцированная система сигналов для контроля приёма лекарств и экстренных оповещений.

- [Базовая] – Реализована базовая система push-уведомлений (Web Push API, email, SMS-канал сохраняется из текущей версии). Уведомления делятся на две категории:

  - Напоминания: о необходимости выполнить замер МНО, принять препарат, предстоящем визите. Отправляются по расписанию, задаваемому модулем адаптивного планирования.

  - Экстренные: о критическом отклонении МНО, опасных симптомах, пропуске замера сверх критического срока. Отправляются немедленно, дублируются по альтернативным каналам при недоставке.

- [Целевая] – Расширение системы уведомлений: дифференциация по приоритетам (высокий/средний/низкий) с соответствующей визуальной и звуковой индикацией в интерфейсе врача и пациента. Настройка предпочтений каналов уведомлений (пациент может выбрать, получать ли SMS, push, email или их комбинацию). Уведомления о приёме лекарств синхронизируются с расписанием из календаря назначений и адаптируются под гериатрический режим (упрощённый текст, крупный шрифт).

## 3. Структура программы

Система строится как модульная трехуровневая архитектура.

- Серверная часть – центральный узел обработки данных и принятия решений.

- Клиентская часть – точки взаимодействия и сбора информации.

- API и шина данных – обеспечивают взаимодействие с внешними проектами (ИМР, мобильное приложение) и подготовку к масштабированию.

### 3.1. Серверная часть («Центральный узел обработки данных и принятия решений»)

Серверная часть реализована на базе Symfony 7.3 (API Platform 4.2), PostgreSQL 15 и работает в Docker-контейнерах. В бета-версии добавляются RabbitMQ и Redis для асинхронной обработки задач и кэширования. Она включает следующие функциональные модули:

### 3.1.1. Модуль «Ядро ИИ и СППВР»

Это главный аналитический блок. Рассчитывает дозировки, оценивает риски осложнений и приоритизирует пациентов.

#### 3.1.1.1. Назначение модуля

Модуль предназначен для автоматизированной обработки медицинских данных и формирования обоснованных рекомендаций по коррекции дозы антикоагулянтов.

- [Базовая] – Модуль реализуется как rule-based сервис (набор жёстких правил) внутри монолита Symfony. Выполняет первичную оценку данных, расчёт «светофора» и рекомендаций по дозе варфарина на основе утверждённых клинических правил без использования машинного обучения. Реализуется вычислительный интеллект (Computational Intelligence).

- [Целевая] – Rule-based ядро дополняется ML-моделью, обученной на ретроспективных данных. Добавляются предиктивные алерты по тренду МНО и базовый контроль безопасности ПОАК.

#### 3.1.1.2. Интеллектуальный расчёт и коррекция терапии (АКТ)

Этот функционал работает как «цифровой фармацевт»: автоматически рассчитывает дозу, проверяет безопасность и предлагает врачу готовое решение.

Динамическое дозирование варфарина

На основе текущего МНО и недельной дозы ИИ рассчитывает оптимальную дозировку с шагом 0.25 таблетки и формирует схемы чередования.

- [Базовая] – Реализован rule-based алгоритм. На вход подаются последнее МНО, недельная доза и целевой диапазон. На выходе — рекомендуемая доза в мг, пересчитанная в таблетки с шагом 0.25, и циклическая схема приёма (например, 1 ежедневно по 1,5 табл., чередовать через день 1,5 и 1,25).

- [Целевая] – Внедрена ML-модель, обученная на исторических данных. Она прогнозирует дозу на основе множества факторов (возраст, вес, динамика МНО, фармакогенетика). Rule-based движок работает как Hard-фильтр, блокируя заведомо опасные рекомендации модели.

Учёт «лекарственного рикошета»

Алгоритм анализирует амплитуду колебаний МНО, чтобы избежать чрезмерной коррекции доз.

- [Базовая] – Не реализуется.

- [Целевая] – Реализован детектор «рикошета»: если за последние 7–10 дней амплитуда колебаний МНО превысила порог, рекомендация помечается предупреждением и предлагается минимальная коррекция дозы.

Рекомендации по ПОАК

Контроль функции почек и соответствия дозы критериям безопасности для прямых оральных антикоагулянтов.

- [Базовая] – При каждом ручном вводе креатинина система автоматически рассчитывает СКФ по формуле CKD-EPI и проверяет соответствие назначенной дозы возрастным и весовым критериям. При несоответствии генерируется предупреждение врачу.

- [Целевая] – Автоматический импорт креатинина из ЛИС, расчёт клиренса по Кокрофту-Голту. При снижении клиренса ниже пороговых значений для конкретного ПОАК и/или снижение уровня гемоглобина система блокирует подтверждение опасной дозировки и требует пересмотра терапии.

### 3.1.1.3. Предиктивная модель «Safety-First» (Упреждающая безопасность)

Модуль работает на опережение, предсказывая опасные события до того, как они произойдут.

#### Прогноз выхода из диапазона

- [Базовая] – Не реализуется.

- [Целевая] – Реализован базовый прогноз на основе линейного тренда. Система берёт последние 3–5 значений МНО, строит линейную регрессию и вычисляет, через сколько дней показатель выйдет за границу целевого диапазона. Если прогнозируемый выход — в течение ближайших 7 дней, генерируется жёлтый алерт с указанием прогнозируемой даты. ML-модель анализирует риски кровотечений и исходов для ПОАК. Рекомендует оптимальный вариант для конкретной группы больных.

#### Оценка геморрагического риска

- [Базовая] – Не реализуется.

- [Целевая] – Реализовано на жёстких правилах. Если пациент в чек-листе отметил «кровоточивость дёсен» или «синяки», а МНО при этом > 3.0 (или гемоглобин снизился на ≥15 г/л за последние 2 замера), генерируется алерт «Клинико-лабораторный диссонанс — риск скрытого кровотечения».

#### Детекция рецидивов аритмий

- [Базовая]– Автоматическая детекция не реализуется. Пациент может вручную зарегистрировать эпизод перебоев в чек-листе жалоб, что изменит статус «светофора».

### [Целевая] – регистрация перебоев в работе сердца через гаджеты

### 3.1.1.4. Аналитический блок качества (TTR-аналитика)

Автоматическая оценка качества терапии варфарином на основе расчёта времени нахождения МНО в целевом диапазоне (TTR) и вариабельности значений.

#### Расчёт TTR и вариабельности МНО

[Базовая] – Реализован автоматический расчёт времени нахождения МНО в целевом диапазоне (TTR) двумя методами:

Rosendaal (линейная интерполяция между последовательными измерениями);

Direct Method (простой подсчёт доли измерений в целевом диапазоне).

Также рассчитывается вариабельность МНО (стандартное отклонение последних измерений). Результаты отображаются в карточке пациента и визуализируются в виде графика с наложением целевого порога (≥70%). Это позволит врачу полностью контролировать качество терапии варфарином с первой же версии системы.

#### Кластеризация пациентов

- [Базовая] –Реализован простой классификатор на основе порога TTR (≥70% — стабильный, <70% — лабильный) и стандартного отклонения МНО. Для «лабильных» пациентов автоматически сокращается интервал до следующего замера. При планировании вызова пациентов на контроль уитывается количество МНО в терапевтическом диапазоне, когда пациент последний раз сдавал анализ крови, риск кровотечений.

- [Целевая] – ML-модуль прогнозирует кого нужно вызывать чаще

### 3.1.1.5. Когнитивный фильтр для врача («Светофор»)

Ядро ИИ выполняет приоритизацию пациентов на основе цветовой индикации.

- Красный – Критическая угроза: МНО значительно выше целевого диапазона или признаки системного кровотечения.

- Синий – МНО ниже нормы, риск тромбоза.

- Жёлтый – Требуется внимание: низкая комплаентность, тренд к выходу из диапазона, появление новых лекарственных взаимодействий, несоответствие по комбинации МНО и дозы, кровотечение, несоответствие по дозе.

- Зелёный – Стабильное состояние, целевые показатели достигнуты.

- [Базовая] – Математический анализ. Светофор реализован на жёстких правилах. При каждом поступлении данных (МНО, Hb, чек-лист жалоб) сервис пересчитывает статус. Пациенты на дашборде врача автоматически сортируются: красные сверху, затем синие, жёлтые, зелёные.

- [Целевая] – Подключение ML-модуля. Правила расширены: учитывается прогноз выхода из диапазона, данные о комплаентности и ручной ввод информации о новых лекарственных взаимодействиях. Жёлтый статус может присваиваться превентивно, когда МНО ещё в норме, но тренд предсказывает выход.

3.1.1.6. Фармакологический онтолог

Назначение:
База знаний, проверяющая совместимость антикоагулянтной терапии с другими препаратами и предупреждающая врача о рисках взаимодействий.

- [Базовая] – Полноценный фармакологический онтолог не реализуется. В карточке пациента предусмотрено текстовое поле для ручного внесения информации о сопутствующей терапии. Автоматические проверки совместимости не производятся — задача полностью остаётся в зоне ответственности врача.

- [Целевая] – Реализуется ограниченная версия на справочнике из 15–20 наиболее часто назначаемых препаратов, взаимодействующих с варфарином и ПОАК (например, амиодарон, верапамил, рифампицин, некоторые НПВС, флуконазол). При ручном внесении врачом препарата из этого списка система выдаёт предупреждение о возможном взаимодействии и рекомендации по контролю.

### 3.1.1.7. Технологические требования к Модулю

#### Прозрачность

Система должна не просто давать совет («Снизить дозу»), а по запросу врача выводить обоснование.

- [Базовая] – Rule-based движок изначально прозрачен: каждое правило содержит статическое текстовое описание причины. В интерфейсе врача при отображении рекомендации автоматически показывается это обоснование (например, «МНО 1.4 ниже целевого диапазона 2.0–3.0 — рекомендуется увеличить недельную дозу на 10%»).

- [Целевая] – Для ML-модели реализовано объяснение: система выводит топ-3 фактора, сильнее всего повлиявших на прогноз (например, «Тренд МНО (–0.3 в неделю) — вклад 60%, возраст >65 лет — вклад 25%, последнее значение МНО — вклад 15%»). Реализовано через анализ коэффициентов линейной регрессии или метод SHAP.

#### Верификация (Hard Rules)

Все советы по дозированию проходят через «контрольный фильтр» на соответствие жёстким правилам утверждённых клинических рекомендаций.

- [Базовая] – Hard Rules являются основой системы. Реализованы как набор обязательных проверок в сервисе. Пример: если МНО > 5.0, рекомендация по увеличению дозы блокируется независимо от любых других условий.

- [Целевая] – Hard Rules расширены и применяются также к рекомендациям ML-модели, работая как предохранитель: если модель предлагает дозу X, фильтр проверяет, не противоречит ли X базовым клиническим ограничениям, и в случае конфликта блокирует рекомендацию с пометкой «Заблокировано правилом безопасности».

#### Самообучение

Модуль должен накапливать данные о реакции пациента на изменения доз и персонализировать советы.

- [Базовая] – Реализован в рамках вычислительного интеллекта (Computational Intelligence). Все рекомендации основаны на статических правилах.

- [Целевая] – Реализован Feedback Loop (петля обратной связи): когда врач принимает, отклоняет или корректирует рекомендацию, это событие логируется. При последующих переобучениях ML-модели (офлайн, ежемесячно) эти данные используются для дообучения. В реальном времени самообучения нет.

### 3.1.2 Модуль адаптивного планирования

#### 3.1.2.1. Назначение

Модуль реализует принцип «интеллектуального календаря» — он автоматически рассчитывает даты следующих контрольных измерений МНО и плановых визитов, адаптируя график мониторинга под текущую стабильность состояния пациента, а также предоставляет врачу инструменты для массового планирования с учётом нагрузки на медицинский персонал.

- Базовая – Модуль включает календарь-планировщик, в котором врач выбирает лечебное учреждение и дату, после чего система автоматически формирует список пациентов, которым рекомендован очередной замер в указанный период (на основе расчётных интервалов, стабильности МНО и TTR). Для каждого дня отображается ожидаемая нагрузка (количество пациентов), и за днём может быть закреплён конкретный врач. Врач может вручную скорректировать состав списка, добавить или исключить пациентов, изменить предложенную дату, а также «заморозить» расписание для отдельных пациентов. После подтверждения графика всем включённым в список пациентам автоматически отправляются уведомления (push/email/SMS) о назначенной дате явки. Учтён справочник праздничных дней, чтобы не назначать замер на нерабочий день. Также поддерживается настройка повторяющихся дополнительных анализов для заданных групп пациентов (с высоким риском кровотечений, возрастных, с определёнными показателями гемоглобина или ЧСС и т.п.) с настраиваемой периодичностью (ежеквартально, раз в 6 месяцев). При планировании такие пациенты автоматически включаются в график с соответствующими анализами, и система выдаёт напоминание о необходимости их проведения. При планировании вызова пациентов на контроль учитывается (в виде фильтра) количество МНО в терапевтическом диапазоне, когда пациент последний раз сдавал анализ крови, риск кровотечений, рассчитанную шкалу HAS-BLED

Целевая – Алгоритм дополнительно учитывает тренд МНО, автоматически наличие жалоб и уровень комплаентности. Детектор дрейфа показателей превентивно предлагает сократить интервал замера. Нагрузка на врачей оптимизируется автоматически (равномерное распределение пациентов по дням и врачам в пределах ЛПУ). Возможна настройка правил полностью автоматического назначения дат для стабильных пациентов без подтверждения врачом (с последующей автоматической рассылкой уведомлений). Реализован учёт локальных праздников и переносов выходных, а также настройка доступности конкретной лаборатории по дням недели.

#### 3.1.2.2. Требования к модулю

Гибкость алгоритмов
Возможность врача вручную «заморозить» или изменить график, переопределив решение системы.

Базовая – Врач может вручную изменить дату следующего замера для любого пациента, добавить или исключить пациента из сформированного списка, а также установить собственную периодичность. Режим «заморозки» (фиксация расписания без автоматического пересчёта) реализован через флаг в карточке плана. Поддерживаются массовые операции: добавление группы пациентов к определённому дню или перенос дат для нескольких пациентов одновременно.

Целевая – Функция расширена: врач может «заморозить» график на заданный срок (например, на 2 месяца), после чего система автоматически возобновит адаптивное планирование. Доступна возможность массового изменения расписания с гибкими фильтрами (по препарату, диапазону МНО, статусу светофора).

Учёт контекста
Алгоритм должен учитывать выходные и праздничные дни, предлагая даты анализов, когда лаборатории доступны.

Базовая – Используется таблица holidays. Если рассчитанная дата замера выпадает на выходной или праздничный день, система автоматически сдвигает её на ближайший рабочий день.

Целевая – Добавлен учёт локальных праздников и переносов выходных. Настройка доступности конкретной лаборатории по дням недели (через административный интерфейс).

Прогностическая логика
Если система видит «дрейф» показателей (даже внутри нормы), она должна превентивно предлагать сократить интервал следующего замера.

Базовая – Не реализуется.

Целевая – Реализован детектор дрейфа: если последние 3–5 измерений показывают устойчивое движение МНО к границе целевого диапазона, система предлагает сократить интервал до 1 недели или 3–4 дней и помечает план жёлтым цветом с комментарием «Превентивный контроль из-за дрейфа МНО».

Учёт шкал риска и показателей стабильности

Базовая – При формировании списка пациентов на замер учитываются TTR и стабильность по последнему МНО. Шкала HAS-BLED не автоматизирована на данном уровне, но врач может вручную назначить дополнительные анализы на основе известных факторов риска.

Целевая – Шкала HAS-BLED рассчитывается автоматически (на основе доступных в системе данных: возраст, АД из телеметрии, функция почек, сопутствующий приём НПВС/антиагрегантов из карточки пациента). Значение HAS-BLED ≥ установленного значения автоматически влияет на формирование графика: интервал замера сокращается, и пациент приоритизируется в списке.

Распределение пациентов и ЛПУ по дням недели

Базовая – Реализован интерфейс календаря-планировщика, где администратор или врач может назначить для каждого ЛПУ предпочтительные «дни замеров» и закрепить за этими днями конкретных врачей. При автоматическом формировании списка система отдаёт предпочтение этим дням. На экране планировщика отображается расчётная нагрузка на каждого врача (количество пациентов, ожидаемых в выбранный день).

Целевая – Нагрузка на врачей оптимизируется автоматически: система предлагает распределение пациентов по дням и врачам, минимизирующее пиковые нагрузки и обеспечивающее равномерность в пределах учреждения. Автоматическое уведомление пациента о подтверждённой дате явки (push/email/SMS) отправляется сразу после утверждения расписания, без дополнительных действий со стороны врача.

3.1.3 Модуль ИИ и персонализированного дозирования

3.1.3.1. Назначение

Модуль предназначен для высокоточного расчёта индивидуальной дозы варфарина и прогнозирования рисков осложнений на основе многофакторного анализа данных пациента.

[Базовая] – Функции модуля покрываются rule-based движком модуля «Ядро ИИ и СППВР». Дозировка рассчитывается на основе текущего МНО и вычислительного интеллекта (Computational Intelligence), недельной кумулятивной дозы и целевого диапазона на основе  закодированных клинических правил. Из факторов учитываются только значения МНО и дозы. Расчёт клинических шкал (HAS-BLED, CHA2DS2-VASc).

[Целевая] – Внедрена ML-модель прогноза дозы, обученная на исторических данных. Модель работает параллельно с rule-based фильтром: ML предлагает дозу, rule-based блокирует её, если она противоречит клиническим ограничениям (Hard Rules). Добавлен автоматический расчёт клинических шкал (HAS-BLED, CHA2DS2-VASc, SCORE), контроль безопасности ПОАК (расчёт клиренса креатинина, проверка возрастных и весовых критериев), анализ лабильности МНО и детекция «пред-осложнений» на основе сочетания факторов.

3.1.3.2. Функциональные возможности по дозированию

Дискретность и адаптация к форме выпуска

Автоматический пересчёт расчётной дозы (в мг) в физические таблетки с шагом 0,25 таблетки и поддержка схем чередования.

[Базовая] – Реализован rule-based пересчёт. Итоговая недельная доза автоматически преобразуется в ближайшее количество таблеток с шагом 0.25. Если средняя доза не кратна четверти таблетки, модуль формирует циклическое расписание.

[Целевая] – Функция без изменений, используется как для rule-based, так и для ML-рекомендаций.

Персонализация на основе фармакогенетики

- [Базовая] – В карточку пациента добавлены поля для ручного ввода врачом результатов фармакогенетического теста (CYP2C9 и VKORC1 варианты). Эти данные используются rule-based движком как дополнительный фактор при расчёте дозировки варфарина.

- [Целевая] – Данные фармакогенетического теста передаются в ML-модель в качестве дополнительных признаков при прогнозировании дозы, повышая точность персонализированных рекомендаций.

Контроль взаимодействий на уровне ингибиторов и индукторов P-gp и CYP3A4

[Базовая] – Не реализуется.

[Целевая] – Реализовано на ограниченном справочнике: при ручном внесении врачом сведений о назначении амиодарона, верапамила или других препаратов из фиксированного списка система выдаёт предупреждение о возможном взаимодействии с ПОАК и рекомендует контроль функции почек.

Учёт междисциплинарных факторов

[Базовая] – Не реализуется.

[Целевая] – Реализованы:

Нефропротекция: при каждом вводе креатинина система автоматически пересчитывает СКФ по CKD-EPI. Если СКФ падает ниже пороговых значений для назначенного ПОАК, генерируется предупреждение врачу.

Гематологический контроль: при каждом вводе гемоглобина система сравнивает значение с предыдущими. Падение Hb на ≥15 г/л от последнего измерения или на ≥20 г/л от среднего за месяц генерирует алерт «Риск скрытого кровотечения — требуется контроль».

3.1.3.3. Предиктивная аналитика рисков

Модуль рассчитывает совокупный риск осложнений по нескольким направлениям, чтобы предоставить врачу упреждающую оценку вероятности будущих событий.

Валидированные шкалы (HAS-BLED, CHA₂DS₂-VASc, SCORE)

- [Базовая] – Реализован автоматический расчёт HAS-BLED (на основе имеющихся данных: возраст, функция почек, АД из телеметрии, сопутствующий приём НПВС/антиагрегантов, TTR) и CHA₂DS₂-VASc (на основе возраста, пола, диагноза из МКБ-10, анамнеза инсульта). Баллы пересчитываются при каждом поступлении новых данных и отображаются в карточке пациента. Значение HAS-BLED ≥ 3 автоматически влияет на цвет «светофора» и сокращает интервал замеров. Дополнительно система анализирует комбинацию факторов (возраст, уровень гемоглобина, ЧСС, значения шкал) и выделяет пациентов, которым показаны дополнительные лабораторные исследования. Для таких пациентов врач может настроить повторяющиеся напоминания о необходимости проведения анализов с заданной периодичностью (ежеквартально, раз в 6 месяцев).

- [Целевая] – Без изменений.

Анализ лабильности МНО

[Базовая] – Не реализуется.

[Целевая] – Рассчитывается стандартное отклонение МНО за последние 3–6 месяцев. Если TTR < 60% и стандартное отклонение > 0.5, пациент автоматически помечается как «лабильный». Система предлагает врачу рассмотреть вопрос о консилиуме или смене препарата и автоматически сокращает интервал до следующего замера. Оценка комплаентности.

Детекция «пред-осложнений»

[Базовая] – Не реализуется.

[Целевая] – Реализовано на жёстких правилах: система отслеживает заранее заданные опасные комбинации. Примеры:

МНО > 3.5 + Hb снизился на ≥15 г/л за последние 2 замера + пациент отметил «синяки» в чек-листе → алерт «Риск кровотечения».

МНО < 1.8 + пациент пропустил ≥2 приёма препарата за неделю → алерт «Риск тромбоза».

СКФ снизилась на ≥20% за 2 недели + пациент принимает ПОАК → алерт «Риск кумуляции ПОАК».

Мультифакторный анализ (МНО, СКФ, гемоглобин)

[Базовая] – Дополнен гемоглобином. Если Hb устойчиво падает → предупреждение о риске ЖКТ-кровотечения.

[Целевая] – Реализован параллельный мониторинг трёх показателей. При каждом новом измерении система проверяет:

Если СКФ снизилась относительно предыдущего значения или среднего за месяц → предупреждение о риске кумуляции.

Гемоглобин

Если оба фактора присутствуют одновременно → уровень алерта повышается до «красного».

Возможно подключение настраиваемого показателя

Анализ «Окна защиты»

[Базовая] – Не реализуется.

[Целевая] – Реализован счётчик пропусков на основе отметок пациента в кабинете («Принял» / «Пропустил»). Если доля пропущенных доз за скользящие 30 дней превышает 10%, система автоматически присваивает пациенту жёлтый статус с пометкой «Низкая комплаентность — риск тромбоэмболии» и уведомляет врача.

Авто-верификация дозировки ПОАК

[Базовая] – Не реализуется.

[Целевая] – Реализована проверка по жёстким критериям. Для возрастных и весовых критериев: система сравнивает текущую назначенную дозу с рекомендуемой производителем для данного возраста, веса и уровня креатинина. При несоответствии генерируется предупреждение врачу.

Для почечного фильтра: реализован автоматический расчёт клиренса по Кокрофту-Голту при каждом вводе креатинина. Если клиренс падает ниже порога, указанного в инструкции к конкретному ПОАК, система блокирует подтверждение дозы и требует пересмотра терапии (алерт красного уровня).

ML-модуль при наличии базы данных. Анализ оптимального препарата для конкретной возрастной группы и различных исходов.

3.1.3.4. Требования к модулю

Юридическая прозрачность (Explainable AI)

Для каждого совета по дозировке модуль должен выводить краткое обоснование для врача.

[Базовая] – Rule-based движок выдаёт статическое текстовое обоснование, зашитое в код правила. Врач видит причину рекомендации непосредственно в интерфейсе.

[Целевая] – Для ML-рекомендаций реализован Explainable AI: система выводит топ-3 фактора, сильнее всего повлиявших на прогноз, с указанием их вклада.

Безопасность (Hard Rules)

Наличие «жёстких ограничений», за которые ИИ не может выйти.

[Базовая] – Hard Rules реализованы как набор обязательных проверок. Все рекомендации фильтруются перед отображением врачу.

[Целевая] – Hard Rules расширены и применяются также к ML-модели как предохранитель: если модель предлагает дозу X, фильтр проверяет, не противоречит ли X базовым клиническим ограничениям, и в случае конфликта блокирует рекомендацию.

Скорость обработки

Время формирования рекомендации для одного пациента не должно превышать 2 секунд.

[Базовая] – Rule-based движок выполняет вычисления мгновенно (менее 100 мс).

[Целевая] – Для ML-модели, работающей в отдельном Python-сервисе, вводится контроль времени ответа. Если модель не укладывается в 2 секунды, система использует fallback — правило из rule-based движка.

Целостность данных

Модуль должен учитывать пропуски приёма таблеток пациентом как весомый фактор при анализе причин падения МНО.

[Базовая] – Не реализуется: rule-based движок анализирует только факт пропуска замера, но не регулярность приёма таблеток.

[Целевая] – Данные о пропусках приёма (отметки «Принял» / «Пропустил» из кабинета пациента) подгружаются в модуль и используются как дополнительный контекст. Если зафиксированы пропуски, влияющие на МНО, рекомендация сопровождается комментарием.

3.1.4. Модуль диспансерного учета

3.1.4.1. Назначение

Модуль предназначен для автоматизированного контроля полноты и своевременности диагностических и лечебных мероприятий в соответствии с Приказом Минздрава № 168н «О диспансерном наблюдении» и действующими клиническими рекомендациями.

- [Базовая] – Не реализуется. Диспансерное наблюдение ведётся врачом в ручном режиме без поддержки автоматизированных шаблонов и напоминаний.

- [Целевая] – Реализован базовый контролёр на основе ручных шаблонов. Администратор задаёт для каждой нозологии (ИКС, РЧА, ЭКС, перенесенные ОКС и ОНМК) перечень обязательных обследований и их периодичность (например, «ЭхоКГ — 1 раз в год», «Холтер — через 3, 6, 12 месяцев»). Система отслеживает приближение сроков, генерирует напоминания врачу и пациенту, а также фиксирует факт выполнения (со слов пациента или отметки врача).

3.1.4.2. Основной функционал

- [Базовая] – Не реализуется.

- [Целевая] – Реализованы следующие базовые возможности:

  - Контроль по шаблонам. Администратор вручную настраивает перечень обязательных обследований для каждой нозологии и их периодичность. Система проверяет, внесены ли результаты этих обследований вручную, и при отсутствии данных за 14 дней до дедлайна генерирует напоминание врачу и пациенту.

  - Детекция выпадения из наблюдения. Если от пациента нет нужных измерений дольше планового интервала (плюс льготный период), а врач не фиксировал очный осмотр, пациент помечается жёлтым статусом «Нарушение регламента ДН». Уведомление направляется врачу и самому пациенту.

  - Триггерная запись. Блок срабатывает при приближении срока планового осмотра (за 14 дней до дедлайна), при просрочке обязательного исследования или при критическом отклонении в «Ядре ИИ» (например, «Желтый статус» по МНО) — формируется рекомендация на очный визит.

  - Помощь в записи на очный прием или обследования через Госуслуги (функция может быть реализована при предоставлении доступа к тестовой среде ЕСИА, API для записи на приём, заключении соглашения с Минцифры и наличии у МО усиленной квалифицированной электронной подписи).

3.1.4.3. Задачи модуля

Юридическая поддержка

Формирование доказательной базы о том, что медицинская организация выполнила (или пациент проигнорировал) требования приказа по диспансерному наблюдению.

- [Базовая] – Не реализуется.

- [Целевая] – Реализован базовый учёт: система логирует все отправленные пациенту напоминания, приглашения на приём и алерты о просрочках. Эта история может быть выгружена в PDF/CSV для предъявления при проверках Росздравнадзора или СМО.

Управление потоками

Выделение групп пациентов, которым требуется вызов на очный приём.

- [Базовая] – Не реализуется.

- [Целевая] – Реализован базовый механизм фильтрации: врач или администратор может вручную сформировать список пациентов, у которых приближается плановый приём, истекли сроки обследования или зафиксированы критические отклонения по «светофору». Система формирует группу для рассылки приглашений.

3.1.4.4. Технические и системные требования

- [Базовая] – Не реализуется.

- [Целевая] – Реализуются следующие технические возможности:

  - Юридическая фиксация. Все исходящие уведомления (push, email, SMS) логируются с указанием времени, канала и статуса доставки. Выгрузка истории коммуникаций доступна администратору для предъявления при проверках.

  - Контроль подтверждения. Система считает количество отправленных и проигнорированных приглашений. При достижении порога (3 непринятых приглашения) генерируется алерт врачу с пометкой «Риск уклонения от ДН».

  - Алгоритм «Сверка действий». Врач или администратор запускает проверку по конкретному пациенту. Система сравнивает дату операции с шаблоном и выводит список того, что должно было быть выполнено.

3.1.4.5. Предиктивный контроль качества

- [Базовая] – Не реализуется. Статистика осложнений не ведётся в систематическом виде.

- [Целевая] – Реализован базовый мониторинг на основе накопленных данных. Система рассчитывает среднюю  частоту осложнений (тромбозов, кровотечений, смертность) по каждому врачу и по учреждению в целом за отчётный период. Эти показатели отображаются в дашборде руководителя. Автоматическая сигнализация при превышении порогов не предусмотрена — анализ выполняется администратором вручную.

3.1.5. Аналитический модуль

3.1.5.1. Назначение

Модуль предназначен для сбора, статистической обработки и автоматизированной выгрузки данных для клинического управления, оценки эффективности терапии и научной деятельности.

[Базовая] – Реализован базовый клинический анализ: автоматический расчёт TTR для каждого пациента (метод Rosendaal), экспорт сводной выписки по пациенту в PDF. Оценка процента осложнений по чек-листу осложнений. Экспортируемый документ формируется в виде, приближенном к стандартной форме амбулаторной карты пациента (на основе заданного шаблона).Врач получает ключевые показатели качества терапии непосредственно в карточке пациента.

Дополнительно в Базовом уровне реализован простой административный экран со следующими агрегированными показателями по учреждению (ЛПУ): общее количество активных пациентов, средний TTR, распределение пациентов по статусам «светофора», количество измерений в разрезе источников данных (ручной ввод, SMS, CoaguChek Pro II). Данные доступны в виде таблицы за выбранный период без графической визуализации.

[Целевая] – Модуль расширяется управленческой и научной аналитикой. Добавлен дашборд руководителя с агрегированной статистикой по учреждению (распределение пациентов по статусам «светофора», средний TTR, нагрузка на врачей, процент осложнений, выявление оптимальных стратегий терапии для различных групп пациентов на основе накопленных данных). Реализован экспорт обезличенных данных в CSV для научных исследований.

3.1.5.3. Клиническая и управленческая аналитика (BI)

[Базовая] – Реализован простой административный экран с агрегированными показателями по ЛПУ: число активных пациентов, средний TTR, распределение по статусам светофора, статистика источников данных. Визуализация ограничена табличным представлением.

[Целевая] – Реализован базовый дашборд руководителя:

  - Общее количество активных пациентов, их распределение по нозологиям (ИКС, РЧА, ЭКС) и статусам «светофора».

  - Средний TTR по учреждению за выбранный период, сравнение с целевым порогом 70%.

  - Количество зафиксированных осложнений (тромбозов, кровотечений, госпитализаций, летальность) за период.

  - Среднее время реакции врача на критические алерты и средний TTR по пациентам, закреплённым за конкретным врачом.

  - Подсчёт числа активных пациентов на каждого врача для оценки равномерности нагрузки.

3.1.5.4. Научно-статистический функционал

[Базовая] – Не реализуется.

[Целевая] – Реализован базовый экспорт: врач или исследователь может выгрузить в CSV таблицу с историей измерений МНО и дозировок по выбранной группе пациентов за период. При экспорте администратор может отметить опцию «Обезличить» — система автоматически заменяет ФИО на уникальный код пациента, удаляет СНИЛС, паспортные данные и контактную информацию, а дату рождения заменяет на возраст (полных лет). Оценка удовлетворенности населения.

3.1.5.5. Технические требования к модулю

[Базовая] Реализована базовая валидация на уровне API: форматы полей (СНИЛС, паспорт, телефон) проверяются по регулярным выражениям при создании и редактировании пациента.

[Целевая]

Валидация данных
СНИЛС проверяется на соответствие стандартному алгоритму контрольного числа, номер полиса ОМС — по маске. Прикрепление пациента к ЛПУ проверяется на основе внутреннего справочника.

Конструктор отчётов
Реализован базовый конструктор: администратор может выбрать показатели из предустановленного списка (TTR, количество пациентов, распределение по нозологиям), задать период и сохранить форму как шаблон.

Визуализация и экспорт
Реализован экспорт данных в CSV; обезличенный экспорт доступен для исследователей. Визуализация представлена линейными и столбчатыми графиками на дашборде руководителя.

3.1.6. Коммуникационный модуль

3.1.6.1. Назначение

Модуль управляет всеми потоками входящих и исходящих сообщений между системой, медицинским персоналом и пациентами. Он определяет приоритетность оповещений — от рутинных напоминаний до экстренных вызовов врача — и обеспечивает доставку сообщений по оптимальному каналу связи.

[Базовая] – Реализована базовая омниканальность: push-уведомления, email и SMS (через существующий шлюз). Работает защищённый текстовый чат «врач-пациент». Рутинные напоминания о замерах и приёме таблеток отправляются пациенту по расписанию.

[Целевая] – Модуль расширяется: пациент может выбрать предпочтительный канал связи (push/email/SMS) и настроить время напоминаний. Чат дорабатывается для базового телемедицинского взаимодействия — автоматически формируется черновик протокола дистанционной консультации. Добавлена поддержка массовых SMS-рассылок с использованием шаблонов.

3.1.6.2. Функциональные возможности

Омниканальность

[Базовая] – Реализованы три основных канала: Web Push (через браузер), email и SMS (через существующий шлюз).

[Целевая] – Добавлена возможность пациенту выбрать предпочтительный канал для рутинных напоминаний (push/email/SMS) в настройках профиля.

Интеллектуальная маршрутизация (Smart Routing)

[Базовая] – Реализована базовая маршрутизация по двум категориям: критические алерты отправляются немедленно через Push + email врачу; рутинные уведомления направляются пациенту одним сообщением по основному каналу (Push).

[Целевая] – Маршрутизация расширена: пациент может задать предпочтительный канал и время для напоминаний. Врач может настроить, по каким категориям событий он хочет получать дублирующие SMS.

Двусторонний защищённый чат

[Базовая] – не реализуется

[Целевая] – Реализован защищённый текстовый чат с возможностью прикреплять файлы. Чат служит для оперативного обмена информацией и не является юридически значимым телемедицинским инструментом. Чат доработан для базового телемедицинского взаимодействия: автоматически формируется черновик протокола дистанционной консультации (дата, время, участники, суть обращения, рекомендация). История чата сохраняется в привязке к эпизоду лечения.

Групповые рассылки

[Базовая] – Не реализуется.

[Целевая] – Реализована возможность массовой рассылки: администратор выбирает группу пациентов (по препарату, нозологии, ЛПУ) и отправляет сообщение через выбранные каналы (push/email/SMS) с использованием заранее заготовленных шаблонов.

Ежемесячный отчёт для пациента

[Базовая] –  Формируется выписка из истории болезни, по составу показателей приближенная к учётной форме №025/у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях» (на основе заданного шаблона PDF).

[Целевая] – Реализована генерация (по запросу) и отправка ежемесячного PDF-отчёта пациенту по email (при наличии согласия). Отчёт содержит: динамику МНО за месяц, текущую дозу, дату следующего замера, график TTR, краткие рекомендации врача. Формируется выписка из истории болезни по форме протокол консультации с применением телемедицинских технологий. Формируется выписка из истории болезни по форме N 030/у "Контрольная карта диспансерного наблюдения".

Автоматическое информирование о дозе при целевом МНО

[Базовая] – При поступлении нового результата МНО, если значение находится в пределах целевого диапазона и рассчитанная rule-based движком доза совпадает с текущей (не требуется коррекция), система автоматически отправляет пациенту SMS (или push-уведомление, в зависимости от настроек) с текстом: «МНО в норме. Дозу не изменяйте. Следующий контроль [дата]». Врач при этом не отвлекается на рутинное подтверждение. Если значение выходит за границы диапазона или доза требует изменения, уведомление пациенту не отправляется — вместо этого срабатывает стандартный алерт врачу для принятия решения.

[Целевая] – В дополнение к SMS/push информация дублируется в интерфейс пациента (веб-кабинет/PWA). Реализован автоматический расчёт корректировки дозы в диапазоне «увеличить/уменьшить на ¼ таблетки» для типовых ситуаций (незначительное отклонение МНО, стабильный анамнез, низкий HAS-BLED). Сформированная рекомендация автоматически направляется пациенту и параллельно врачу для финального утверждения (до полной автоматизации назначений). Подключаемая функция.

3.1.6.3. Задачи модуля

Помимо доставки сообщений, коммуникационный модуль решает три стратегические задачи.

Обеспечение комплаенса (Nudging)

Мягкое подталкивание пациента к соблюдению режима лечения. Если пациент пропустил отметку о приёме лекарства или не внёс измерение МНО вовремя, система отправляет каскад напоминаний, постепенно повышая их настойчивость.

[Базовая] – Реализован базовый каскад напоминаний:

Первое напоминание: push-уведомление за 1 день до плановой даты замера. При отсутствии данных в день замера: повторный push + email. Через 24 часа просрочки: push + SMS. Через 72 часа: пациент помечается как «пропустивший замер», его статус в «светофоре» меняется на жёлтый, врачу направляется алерт «Нарушение комплаенса». Отключаемая функция.

[Целевая] – Каскад персонализируется:

Пациент может задать удобное время для напоминаний (утро/вечер) и предпочтительный канал. Система анализирует историю реакции пациента на напоминания: если пациент стабильно реагирует только на SMS, упор делается на SMS. Добавлено геймификационное поощрение: за своевременный ввод данных пациент получает баллы, видимые врачу и пациентам, что служит дополнительным стимулом. Есть информационное сопровождение. Предусмотрен интерфейс информирования пациентов о доступных способах использования накопленных баллов (настраивается администратором ЛПУ).

Снижение нагрузки на врача

Автоматическая фильтрация уведомлений: врач получает оповещения только по тем пациентам, которые требуют немедленного вмешательства, а не по всей рутине.

[Базовая] – Реализована базовая фильтрация через «светофор»:

Врач получает push/email/SMS только при критических алертах (красный/синий статус) и предупреждениях о нарушении комплаенса. Рутинные события (зелёный статус, плановый замер) не генерируют уведомлений врачу — они доступны только в виде сводного списка на дашборде. Ежедневная сводка по всем пациентам (email) — опционально, отключается в настройках профиля врача. Пациенты у которых анализы соответствуют норме, а доза соответствует назначенной информируются автоматически, без участия врача.

[Целевая] – Фильтрация настраивается врачом:

Врач может задать индивидуальные пороги для алертов (например, «уведомлять только при МНО > 4.0» для конкретного пациента). Реализован «тихий час» — временной интервал, в который некритичные уведомления не отправляются, а накапливаются для утренней сводки.

3.1.6.4. Технические требования

Приоритизация (QoS)

Гарантированная доставка критических сообщений вне очереди.

[Базовая] – Реализовано разделение на приоритеты на уровне приложения: Immediate (критические алерты) обрабатываются немедленно, Routine (рутинные напоминания) ставятся в общую очередь. Время доставки контролируется на уровне кода.

[Целевая] – Внедрён мониторинг QoS: для каждого канала фиксируется время от постановки сообщения в очередь до получения статуса доставки. При систематическом превышении порога генерируется технический алерт администратору. Используется выделенная очередь в RabbitMQ с повышенным приоритетом для критических сообщений.

Шаблонизация

Использование гибких шаблонов сообщений, адаптированных под возраст пациента.

[Базовая] – Шаблоны содержат плейсхолдеры (имя пациента, дата замера, значение МНО), которые заполняются перед отправкой. Используется единый шаблон.

[Целевая] – Поддержка вариантов одного шаблона для разных возрастных групп: стандартный (до 65 лет) и гериатрический (65+) с упрощённым языком. Администратор может редактировать текст шаблонов через веб-интерфейс без изменения кода. Добавлены шаблоны для массовых рассылок.

Безопасность (ФЗ-152)

Запрет на передачу персональных данных и врачебной тайны в открытом виде через SMS или незащищённые мессенджеры.

[Базовая] – Реализовано строгое разделение: Push и email содержат только ссылку на защищённый кабинет, без указания диагноза, МНО или других клинических данных. SMS отправляется как короткое обезличенное сообщение. Чат: сообщения хранятся в зашифрованном виде (AES-256), передача — по HTTPS/TLS 1.3.

[Целевая] – Ужесточение контроля: административный алерт при попытке включения ПДн в текст шаблона.

Логирование

Полная история всех коммуникаций должна храниться на сервере и быть доступна для аудита.

[Базовая] – Реализовано базовое логирование: факт отправки фиксируется с указанием получателя, канала, времени и статуса доставки (если поддерживается провайдером). Журнал доступен администратору через веб-интерфейс в режиме «только чтение».

[Целевая] – Логирование расширено: добавлена фиксация факта прочтения, возможность фильтрации по пациенту, врачу, каналу и периоду, а также экспорт логов в CSV для внешнего аудита.

3.2. Клиентская часть («Точки взаимодействия и сбора информации»)

3.2.1. Модуль врача

3.2.1.1. Назначение модуля

Модуль является основным рабочим интерфейсом врача-кардиолога или сердечно-сосудистого хирурга. Он предназначен для визуализации данных мониторинга, управления планом лечения, получения уведомлений от СППВР и безопасного взаимодействия с пациентом в рамках дистанционного наблюдения.

[Базовая] – Реализован адаптивный веб-интерфейс на Vue 3. Врач работает с дашбордом, на котором пациенты автоматически сортируются по приоритету «светофора» (красный → синий → жёлтый → зелёный). Рекомендации по дозировке формируются rule-based движком Ядра ИИ и выводятся непосредственно в карточке пациента. Врач может подтвердить, отклонить или скорректировать дозу одним кликом. Реализованы: карточка пациента с историей МНО и назначений, защищённый чат для связи с пациентом, журнал назначений, базовая статистика по пациенту (TTR, вариабельность МНО), календарь анализов. Привязка врача к конкретному ЛПУ гарантирует, что врач видит только своих пациентов.

[Целевая] – Интерфейс обогащается данными из ML-модели дозирования (рекомендации с обоснованием и confidence score), визуализацией трендов МНО, гемоглобина и СКФ, а также дашбордом руководителя (агрегированная статистика по отделению или ЛПУ). Добавлены графики прогноза выхода МНО из целевого диапазона, шкалы HAS-BLED, CHA₂DS₂-VASc, SCORE. Подтверждение, отклонение или коррекция ML-рекомендаций логируются для Feedback Loop. Предусмотрена возможность подключения дополнительных лабораторных показателей для мониторинга (глюкоза крови, D-димер, NT-proBNP, холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, анти-Xa активность и др.) через настраиваемый перечень показателей.

### 3.2.1.2. Функциональные требования

Модуль врача реализует перечисленные ниже функциональные требования, обеспечивая врача всеми необходимыми инструментами для дистанционного мониторинга и принятия решений.

Интеллектуальный «Рабочий стол» (Dashboard)

Сортировка по приоритету (Triage): пациенты автоматически ранжируются. Критические (красные/синие) — вверху списка. Жёлтые — посередине. Зелёные — внизу.

Цветовая индикация рисков:

- Красный: критическая угроза (МНО значительно выше целевого диапазона, признаки системного кровотечения).

- Синий: МНО ниже целевого диапазона, риск тромбоза.

- Жёлтый: требуется внимание (тренд к выходу из диапазона, нарушение комплаенса).

- Зелёный: стабильное состояние, целевые показатели достигнуты. Гаснет после подтверждения доставки СМС

[Базовая] – Дашборд с автоматической сортировкой на основе rule-based «светофора». Для каждого пациента в общем списке отображаются: цветовой статус, ФИО, возраст, последнее МНО, целевой диапазон, дата последнего контакта. Цвета присваиваются по жёстким правилам: МНО вне границ, наличие жалоб или нарушение комплаенса.

[Целевая] – Логика «светофора» усложняется: учитывается прогноз выхода МНО из диапазона (тренд), данные о комплаентности (пропуски приёма таблеток), результаты автоматического расчёта шкал HAS-BLED, CHA₂DS₂-VASc, SCORE. Жёлтый статус может присваиваться превентивно, когда МНО ещё в норме, но тренд предсказывает выход.

Визуализация трендов

Совмещённые графики МНО, дозировки, ЧСС, физической активности и веса.

[Базовая] – Реализованы графики МНО и дозы: линейный график динамики МНО за выбранный период с наложением границ целевого диапазона, столбчатая диаграмма принимаемой дозы по дням. На этот же график могут быть наложены данные дополнительных лабораторных показателей (гемоглобин, креатинин, NT-proBNP) и показателей телеметрии (ЧСС, АД), введённые пациентом вручную. Каждый показатель отображается отдельной линией или серией точек, легенда графика настраивается. Врач может включать/отключать отображение конкретных метрик.

[Целевая] – Добавлены совмещённые графики: на одном холсте отображаются МНО, доза препарата, ЧСС и вес (при наличии данных из IoT-интеграции или ручного ввода). Данные о физической активности импортируются из Google Fit / Apple Health и отображаются в виде дополнительного графика. Реализована возможность зумирования и выбора периода.

Статус диспансерного наблюдения: автоматический расчёт даты следующего очного приёма и обследований.

[Базовая] – Врач видит рекомендованную системой дату следующего очного визита.

[Целевая] – Расчёт дат плановых обследований на основе ручных шаблонов (модуль диспансерного учёта). В карточке отображается «дорожная карта» с контрольными точками и статусом их выполнения.

Взаимодействие с Модулем ИИ и СППВР

Инструмент подтверждения дозы: врач получает рекомендацию по расчёту дозы антикоагулянта и может «Принять», «Отклонить» или «Скорректировать» дозу.

[Базовая] – Реализован для rule-based рекомендаций. Рекомендация отображается в карточке пациента при поступлении нового МНО. Врач одним кликом принимает дозу, отклоняет (с указанием причины) или корректирует (ручной ввод). Все действия логируются.

[Целевая] – Механизм расширен для ML-рекомендаций. Врач видит не только дозу, но и обоснование от ML-модели (топ-3 фактора). Отклонения ML-рекомендаций сохраняются в лог и используются для ежемесячного дообучения модели (Feedback Loop).

Предиктивные алерты: получение уведомлений о прогнозируемом риске.

[Базовая] – Не реализуются.

[Целевая] – Реализован базовый предиктивный алерт: если линейный тренд МНО предсказывает выход за границу в ближайшие 7 дней, врач получает жёлтый алерт «Прогнозируемый выход МНО за границу».

Коммуникационный блок

[Базовая] – Защищённый текстовый чат с возможностью прикрепления файлов. Автоматическая рассылка опросников не реализована — чек-лист заполняется пациентом вручную.

[Целевая] – Чат доработан: врач может одним кликом отправить шаблон опросника для уточнения симптомов. Черновик протокола дистанционной консультации формируется автоматически после завершения диалога. Предусмотрена возможность интеграции с внешними сервисами видеоконференцсвязи (Яндекс.Телемост, WebRTC-клиенты и др.) для проведения телемедицинских консультаций.

Карта пациента

Управление данными пациента

- [Базовая] – Врач может создавать и редактировать персональные данные пациента (ФИО, контакты, адрес, СНИЛС, полис и т.д.) непосредственно в интерфейсе карточки пациента. Все изменения фиксируются в аудите.

- [Целевая] – Без изменений.

Управление лечением

- [Базовая] – Врач может создавать и закрывать эпизоды лечения, вносить и редактировать назначения с указанием дозы и схемы приёма, фиксировать результаты анализов. Предусмотрен ручной ввод сопутствующей терапии и осложнений. Все действия логируются для аудиторского следа.

- [Целевая] – Без изменений.

Визуализация трендов

Совмещённые графики МНО, дозировки, ЧСС, физической активности и веса.

[Базовая] – Реализованы графики МНО и дозы: линейный график динамики МНО за выбранный период с наложением границ целевого диапазона, столбчатая диаграмма принимаемой дозы по дням. Данные ЧСС и веса не отображаются.

[Целевая] – Добавлены совмещённые графики: на одном холсте отображаются МНО, доза препарата, ЧСС и вес (при наличии данных из IoT-интеграции или ручного ввода). Реализована возможность зумирования и выбора периода.

Статус диспансерного наблюдения

Автоматический расчёт даты следующего очного приёма и обследований.

[Базовая] – Врач видит рекомендованную системой дату следующего замера МНО.

[Целевая] – Расчёт дат плановых обследований на основе ручных шаблонов (модуль диспансерного учёта). В карточке пациента отображается «дорожная карта» с контрольными точками и статусом их выполнения.

Регистр

Формирование статистических отчётов по эффективности лечения (время нахождения в целевом диапазоне МНО — TTR).

[Базовая] – Реализован расчёт TTR для каждого пациента (метод Rosendaal). Значение отображается в карточке пациента и в общей таблице дашборда. Возможность экспорта выписки по пациенту в формате PDF, визуально соответствующем амбулаторной карте (с группировкой данных по эпизодам, дозам и лабораторным показателям).

[Целевая] – Расширение: расчёт TTR по группе пациентов (закреплённых за врачом, по отделению, по ЛПУ). Экспорт сводного отчёта в CSV для внешнего анализа. Визуализация динамики TTR на графике.

3.2.1.3. Требования к системному слою и безопасности

Идентификация

[Базовая] – Реализована собственная JWT-аутентификация (логин/пароль). Пароли хешированы (bcrypt), передача токенов — только по HTTPS. Двухфакторная аутентификация отсутствует.

[Целевая] – Добавлена двухфакторная аутентификация (TOTP) для врачей с ролью администратора или заведующего отделением.

Ролевая модель

Разграничение прав доступа (врач, зав. отделением, администратор) с привязкой к конкретному лечебному учреждению.

[Базовая] – Реализована базовая ролевая модель с фиксированными ролями. Проверка прав реализована через Symfony Voter. Врач видит только пациентов своего ЛПУ.

[Целевая] – Добавлена тонкая настройка прав внутри ЛПУ: врач может быть ограничен только просмотром без права редактирования назначений. Заведующий отделением получает доступ к дашборду руководителя (аналитика по отделению).

Логирование (аудиторский след)

Фиксация каждого изменения в назначениях.

[Базовая] – Реализовано базовое логирование: все создания, изменения и удаления назначений логируются (идентификатор врача, временная метка, тип действия, предыдущее и новое значение). Журнал доступен администратору в режиме «только чтение».

[Целевая] – Логирование расширено: фиксируются факты просмотра карточки пациента, отправки сообщений, экспорта данных. Реализована визуализация истории изменений в интерфейсе врача.

3.2.1.4. Требования к интерфейсу (UI/UX)

Принцип «Zero-clutter»

Минимум лишних кликов. Вся критическая информация по пациенту должна быть доступна в один экран.

[Базовая] – Дашборд с сортировкой по приоритету «светофора». Для каждого пациента в общем списке отображаются только критически важные показатели: цветовой статус, ФИО, возраст, последнее МНО, целевой диапазон, дата последнего контакта. При клике открывается карточка пациента, в которой на одном экране сгруппированы блок с рекомендацией и кнопками «Принять/Отклонить/Скорректировать», график динамики МНО, история последних назначений, блок жалоб и чат.

[Целевая] – Улучшения на основе обратной связи от пилотных пользователей: оптимизация расположения элементов, сокращение количества обязательных кликов для подтверждения типовой рекомендации, добавление быстрых фильтров на дашборде. Группировка лабораторных показателей в сводный виджет на карточке пациента.

Адаптивность

Корректная работа на десктопах и планшетах (для обходов в стационаре).

[Базовая] – Интерфейс реализован с использованием адаптивной вёрстки. Дашборд и карточка пациента корректно отображаются на экранах от 1920 px до 1024 px. На планшетах список пациентов и карточка располагаются вертикально.

[Целевая] – Оптимизация под планшеты: увеличены сенсорные цели (кнопки ≥ 48×48 px), упрощён навигационный бар. Добавлен «режим обхода» — компактный вид карточки пациента для быстрого просмотра на ходу.

Акцент на критически важные показатели

Цветовая индикация «светофора» доминирует в визуальной иерархии, второстепенная информация скрывается в раскрывающихся панелях.

[Базовая] – Цветовая индикация статуса пациента является центральным визуальным элементом как в общем списке, так и в шапке карточки. Границы целевого диапазона МНО накладываются на график контрастной заливкой. Второстепенные элементы вынесены в раскрывающиеся секции.

[Целевая] – Улучшение визуальной иерархии: при наличии нескольких отклонений наиболее опасный фактор выделяется дополнительным индикатором. Лабораторные показатели, выходящие за пределы референсных значений, подсвечиваются мягким фоном.

Темизация интерфейса

[Базовая] – Администратор системы имеет возможность выбрать визуальную тему интерфейса из предустановленного набора или загрузить собственные элементы брендирования: логотип, основной цвет, название учреждения (отображаемое в шапке). Выбранная тема применяется ко всем экранам модуля врача. Это позволяет адаптировать внешний вид системы без изменения функциональности.

3.2.2. Модуль пациента – приложение для смартфона (адаптивный веб-кабинет + PWA). Включает цифровой дневник (МНО, симптомы, лекарства), систему мотивации и базу знаний.

3.2.2.1. Назначение модуля

Модуль предназначен для ввода данных мониторинга (МНО, АД, ЧСС), получения персонализированных рекомендаций по дозировке препаратов от СППВР (под контролем врача), обучения пациента и экстренной связи с клиникой. Он является основным каналом сбора клинических данных непосредственно от пациента.

- [Базовая] – Реализован адаптивный веб-кабинет пациента, работающий в браузерах настольных компьютеров и мобильных устройств. Пациент авторизуется по выделенной учётной записи (логин/пароль + JWT) и получает доступ к:

  - цифровому дневнику МНО и других лабораторных показателей (Hb, креатинин) с ручным вводом (возможность прикрепления фото экрана коагулометра и OCR-распознавание отсутствуют);

  - ручной введение ЧСС, АД;

  - визуальному календарю приёма препаратов с указанием назначенных врачом дозировок;

  - ежедневному чек-листу жалоб (одышка, отёки, кровоточивость, цвет мочи, перебои в сердце);

  - защищённому текстовому чату с врачом.
Гериатрический режим (крупные шрифты, высокая контрастность, крупные сенсорные цели) реализован в базовом объёме.

- [Целевая] – Кабинет дорабатывается до Progressive Web Application (PWA), что позволяет:

  - устанавливать его на домашний экран смартфона и запускать в полноэкранном режиме как нативное приложение;

  - работать в офлайн-режиме (ввод МНО и жалоб без доступа к сети с последующей синхронизацией);

  - получать push-уведомления о напоминаниях и новых сообщениях, даже когда вкладка закрыта.
Добавляются:

  - OCR-распознавание значений МНО с фотографий экрана коагулометра;

  - гериатрический режим с голосовым вводом (Web Speech API) и упрощёнными текстами;

  - импорт данных о ЧСС, АД, StO2 и весе из Google Fit / Apple Health;

  - персонализированная база знаний;

  - система мотивации (баллы за своевременный ввод данных).

3.2.2.2. Функциональные требования

Контроль эффективности и безопасности антикоагулянтной терапии

Дневник МНО и лабораторных показателей.

[Базовая] – Реализован адаптивный веб-кабинет с ручным вводом МНО, гемоглобина и креатинина. Пациент может сфотографировать экран коагулометра — система автоматически извлечёт значение через OCR-движок (Tesseract) и подставит в поле ввода для подтверждения. SMS-канал сохраняется как резервный.

[Целевая] – В дополнение к ручному вводу и OCR добавляется голосовой ввод показателей через Web Speech API (гериатрический режим). Все поступающие значения проходят валидацию на физиологический диапазон.

Схема приёма и напоминания.

[Базовая] – Реализован визуальный календарь с цветовой индикацией дней приёма и дозировками. Push-уведомления (Web Push API) и email-напоминания отправляются по расписанию. Пациент может одним кликом отметить факт приёма («Принял» / «Пропустил»). Статистика пропусков отображается врачу в дашборде.

[Целевая] – Добавлена тонкая настройка времени напоминаний под режим дня пациента. При пропуске подтверждения система отправляет повторное напоминание через заданный интервал (каскад). Статистика приёма влияет на комплаентность и цвет «светофора». Помощь в записи на очный прием или прохождение обследования в поликлиники при ДН через Госуслуги

Микро-обучение и геймификация.

[Базовая] – При своевременном вводе данных пациент получает визуальное поощрение (зелёная галочка). Врач видит факт регулярной передачи данных.

[Целевая] – Внедряется система баллов: за каждый своевременный замер и подтверждение приёма начисляются баллы, формируется простой рейтинг. Пациент видит свою «неделю без пропусков». Короткие обучающие материалы («Что делать при пропуске таблетки», «Питание на варфарине») доступны в разделе «База знаний».

Блок IoT и симптоматического мониторинга

[Базовая] – Реализован ручной ввод ЧСС, АД, веса и ежедневный чек-лист жалоб (одышка, отёки, кровоточивость дёсен, синяки, изменение цвета мочи, тёмный стул). При выборе опасного симптома статус пациента автоматически меняется на жёлтый в «светофоре» врача. OCR-распознавание для коагулометров является основным способом полуавтоматического ввода МНО.

[Целевая] – Добавлен импорт данных о ЧСС и весе из Google Fit / Apple Health (через их облачные API). Опросник состояния адаптируется под гериатрический режим с голосовым вводом.

Интеллектуальный помощник (База знаний)

[Базовая] – База знаний не реализуется. Пациент получает информацию о режиме терапии исключительно через назначения врача и уведомления системы.

[Целевая] – Реализована база знаний, включающая статические памятки и FAQ (список продуктов, богатых витамином К; инструкция «Что делать, если я пропустил таблетку»), а также персонализированные материалы в зависимости от препарата. Для пациентов на ПОАК и антиагрегантов — акцент на контроль артериального давления и строгое время приёма. Добавлен алгоритм «мост-терапии» в виде пошагового чек-листа перед плановыми вмешательствами.

Коммуникации и экстренная помощь

[Базовая] – Реализована кнопка экстренной связи «SOS» в веб-кабинете: пациент нажимает кнопку, и система немедленно отправляет Push-уведомление + email дежурному врачу с пометкой «Экстренный вызов». Также доступна форма «Заявка на внеплановую консультацию»: пациент выбирает причину обращения из предложенного списка (изменение лечения, признаки кровотечения, подозрение на тромбоз, госпитализация, другое осложнение) и может добавить текстовый комментарий. Заявка маршрутизируется как высокоприоритетное уведомление лечащему врачу. Текстовый чат с врачом доступен всегда.

[Целевая] – Экстренный вызов и заявка на консультацию дорабатываются: при нажатии «SOS» или отправке заявки пациенту автоматически предлагается заполнить краткий чек-лист экстренных симптомов для более точного информирования врача. Чат позволяет врачу отправлять шаблоны опросников.

Помощь в записи на очный прием или прохождение обследования в поликлинике при диспансерном наблюдении через Госуслуги (функция может быть реализована при предоставлении доступа к тестовой среде ЕСИА, API для записи на приём, заключении соглашения с Минцифры и наличии у МО усиленной квалифицированной электронной подписи).

3.2.2.3. Требования к интерфейсу (UI/UX)

Интерфейс модуля пациента должен быть максимально доступным для пожилых пользователей, поддерживать голосовое управление и обеспечивать полноценную работу без доступа к сети.

Доступность и гериатрический профиль

Крупные шрифты, высокая контрастность элементов, минимальное количество шагов для выполнения ключевых действий (ввести МНО, отправить, получить подтверждение). Интерфейс должен учитывать возможные проблемы со зрением и мелкой моторикой у пожилых пациентов.

- [Базовая] – Гериатрический режим не реализуется. Пациентский интерфейс является адаптивным веб-кабинетом с обычными элементами управления. Для улучшения читаемости пациенты могут использовать масштабирование браузера.

- [Целевая] – Реализован гериатрический режим (включается в настройках профиля): увеличенные шрифты (основной текст не менее 20 pt), высокая контрастность (чёрный текст на белом фоне), крупные сенсорные цели (кнопки и поля ввода не менее 48×48 px), минимальное количество шагов для ключевых действий. В дополнение — голосовой ввод и упрощённые тексты.

Голосовой ввод

Возможность диктовать показатели МНО и описывать жалобы голосом, без использования клавиатуры (интеграция с NLP-движком).

- [Базовая] – Не реализуется. Все данные вводятся вручную.

- [Целевая] – Реализован голосовой ввод на основе Web Speech API (SpeechRecognition). В гериатрическом режиме рядом с полями ввода появляется кнопка «Продиктовать». Голос используется как альтернатива клавиатуре, без анализа смысла речи.

Офлайн-режим

Возможность внесения данных без доступа к сети (например, на даче или в транспорте) с последующей автоматической синхронизацией при восстановлении соединения.

- [Базовая] – Не реализуется. При отсутствии сети веб-кабинет не функционирует, пациент использует SMS-канал.

- [Целевая] – Кабинет доработан до Progressive Web Application (PWA). Форма ввода МНО и чек-лист жалоб доступны офлайн — данные сохраняются в локальное хранилище браузера (IndexedDB) и автоматически синхронизируются при восстановлении соединения.

3.2.2.4. Требования к безопасности и защите данных

Авторизация

[Базовая] – Реализована собственная аутентификация пациента (логин/пароль + JWT). Пароли хешируются алгоритмом bcrypt, передача токенов — только по HTTPS (TLS 1.3).

[Целевая] – Учётные записи пациентов усилены: добавлена возможность двухфакторной аутентификации (TOTP) по желанию пациента.

#### Информированное добровольное согласие (ИДС)

Внутри приложения пациент должен иметь возможность подписать электронный бланк информированного добровольного согласия на дистанционное наблюдение и обработку персональных данных.

[Базовая] – Реализован электронный бланк ИДС в веб-кабинете. При первом входе пациента система предлагает прочитать согласие и нажать кнопку «Я принимаю». Факт принятия фиксируется в базе данных с указанием временной метки и IP-адреса. Юридически значимая электронная подпись не используется.

[Целевая] – Добавлена возможность повторного просмотра и отзыва согласия в настройках профиля. При отзыве согласия врач уведомляется, дальнейшая обработка данных ограничивается требованиями законодательства. Форма согласия адаптирована для гериатрического режима.

Шифрование и защита данных при передаче

[Базовая] – HTTPS (TLS 1.3) является обязательным для всех соединений. Персональные данные (ФИО, СНИЛС, паспорт, телефон, значения МНО) шифруются на уровне приложения (AES-256-GCM) перед записью в базу данных. Ключи шифрования хранятся в переменных окружения, исключённых из системы контроля версий.

[Целевая] – Управление ключами шифрования передаётся в Vault или KMS: ключ не лежит на диске сервера, а запрашивается при старте приложения и хранится только в оперативной памяти. Внедрена ротация ключей (раз в квартал) с автоматической перешифровкой исторических данных.

### 3.2.2.5. Взаимодействие с системным слоем

Модуль пациента использует возможности системного слоя для безопасного доступа к данным и, в перспективе, для синхронизации с государственными информационными системами.

[Базовая] – Весь обмен данными между модулем пациента и сервером происходит через REST API (Symfony / API Platform) по протоколу HTTPS (TLS 1.3). Клиентская часть (Vue 3, адаптивный дизайн) взаимодействует только с внутренними эндпоинтами системы. Никакие данные пациента не передаются во внешние системы. Аутентификация выполняется через JWT-токены, выпускаемые внутренним сервером авторизации.

[Целевая] – Архитектура взаимодействия расширяется асинхронной шиной (RabbitMQ) для гарантированной доставки уведомлений и результатов OCR. Добавляются два контролируемых канала для импорта данных: Google Fit / Apple Health (через облачные API) и прямая BLE-передача с коагулометров. Взаимодействие с государственными сервисами (ЕГИСЗ, ВИМИС) не осуществляется — эти интеграции выделены в отдельный проект. Помощь в записи на очный прием или прохождение обследования в поликлиники при ДН через Госуслуги (функция может быть реализована при предоставлении доступа к тестовой среде ЕСИА, API для записи на приём, заключении соглашения с Минцифры и наличии у МО усиленной квалифицированной электронной подписи).

3.2.3. Блок IoT-интеграции

3.2.3.1. Назначение блока

Блок IoT-интеграции обеспечивает бесшовный сбор, верификацию и передачу биометрических данных с портативных медицинских устройств (коагулометры, тонометры, смарт-часы, весы) непосредственно в ядро системы, исключая или сводя к минимуму ручной ввод и связанные с ним ошибки.

[Базовая] – Реализованы два канала поступления данных:

- ручной ввод значений МНО, гемоглобина, креатинина, АД, ЧСС и веса в поля цифрового дневника;

- приём данных от приборов CoaguChek Pro II через ИМР.

Сохраняется существующий SMS-канал как резервный способ передачи МНО. Прямая интеграция с устройствами по Bluetooth не производится.

[Целевая] – Блок расширяется до гибридной модели:

- Vision IoT (OCR): фотографирование экрана коагулометра с последующим распознаванием значения МНО на сервере.

- Direct IoT (Web Bluetooth): поддерживаемые модели коагулометров передают результат измерения напрямую через браузер, без фото и ручного ввода;

- интеграция с агрегаторами: импорт данных о ЧСС и весе из Google Fit и Apple Health;

- профессиональная интеграция (POCT1-A2).

3.2.3.2. Требования к поддерживаемым устройствам

Система должна обеспечивать получение данных от портативных медицинских приборов, поддерживая как прямую интеграцию по Bluetooth Low Energy (Direct IoT), так и опосредованную интеграцию с использованием камеры и OCR (Vision IoT). В первой итерации основной упор делается на ручной ввод и OCR, во второй добавляется поддержка BLE, а также профессиональных коагулометров, передающих данные по специализированным протоколам.

Прямая интеграция (Direct IoT)

Устройства с Bluetooth Low Energy (BLE), передающие данные напрямую в приложение пациента без ручного ввода или фотографирования.

[Базовая] – Не реализуется. Прямая интеграция по BLE отсутствует. Все данные вводятся вручную, через OCR с фотографии или SMS.

[Целевая] – Реализована ограниченная прямая интеграция через Web Bluetooth API (работает в Chrome/Edge на Android и десктопе). Поддерживаются две-три модели портативных коагулометров, для которых задокументированы UUID сервисов и характеристик (CoaguChek INRange и аналоги). Пациент нажимает «Подключить устройство», браузер сканирует BLE-эфир, находит прибор и считывает результат измерения автоматически. Тонометры, весы и ЭКГ-патчи через Web Bluetooth не подключаются.

Опосредованная интеграция (Vision IoT)

Для устройств без Bluetooth — использование камеры смартфона или компьютера и OCR-распознавания значения с экрана прибора.

[Базовая] – Основной метод получения МНО для всех моделей коагулометров, не поддерживающих BLE. Пациент фотографирует экран прибора в веб-кабинете, изображение передаётся на сервер, OCR-движок (Tesseract) распознаёт числовое значение и подставляет его в поле ввода. Пациент проверяет и подтверждает результат. Сохранение фотофиксации в облаке для возможного аудита врачом.

[Целевая] – OCR-модуль дорабатывается: улучшается точность распознавания для конкретных моделей коагулометров, добавляется автоматический детектор «нечитаемого» снимка с мгновенной обратной связью пациенту. Vision IoT остаётся основным методом для всех неподдерживаемых по BLE устройств и резервным для поддерживаемых.

Профессиональные коагулометры (POCT1-A2)

Приём данных от приборов профессионального класса (CoaguChek Pro II), работающих по специализированным лабораторным протоколам.

[Базовая] – Реализуется полный автоматизированный цикл приёма данных: в клинике устанавливается DMS-демон, принимающий результаты анализов от приборов по протоколу POCT1-A2 (по LAN или Wi-Fi), и передающий их на центральный API системы для сохранения в карточке пациента.

[Целевая] – Расширение интеграции: автоматическое сопоставление ID пациентов из прибора с внутренними ID системы, поддержка одновременной работы с несколькими приборами, мониторинг состояния соединения с приборами.

Поддерживаемые типы устройств и интерфейсы:

| Тип устройства | Базовая | Целевая |
| --- | --- | --- |
| Портативные коагулометры (контроль МНО) | Ручной ввод, OCR (любые модели), SMS | Ручной ввод, OCR, прямая BLE-передача (две-три модели через Web Bluetooth) |
| Профессиональные коагулометры | POCT1-A2 (CoaguChek Pro II) | POCT1-A2, мультиподключение |
| Смарт-часы и фитнес-браслеты (ЧСС) | Ручной ввод | Импорт через Google Fit / Apple Health |
| Автоматические тонометры и весы | Ручной ввод | Ручной ввод |

Интеграция с агрегаторами данных

[Базовая] – Не реализуется.

[Целевая] – Настроены API-шлюзы для импорта данных из Apple HealthKit и Google Fit. Пациент однократно разрешает доступ своему фитнес-аккаунту, и система периодически забирает оттуда доступные показатели: ЧСС, вес, количество шагов, АД, StO2. Врач видит эти данные в карточке пациента без ручного ввода пациентом.

3.2.3.3. Функциональные возможности

Блок IoT-интеграции реализует несколько взаимодополняющих каналов получения данных от периферийных устройств пациента: от полностью ручного ввода до автоматической синхронизации с устройствами.

Шлюз сбора данных (IoT Gateway)

Автоматическая синхронизация: считывание данных с портативных коагулометров, автоматическая передача значения МНО и времени замера без участия пациента.

- [Базовая] – Не реализуется. Данные поступают только через ручной ввод и SMS.

- [Целевая] – Реализовано OCR-распознавание значений с фото экрана коагулометра. Реализована прямая BLE-передача с ограниченного перечня моделей коагулометров через Web Bluetooth API. Пациент нажимает «Подключить устройство», браузер находит прибор и считывает последний результат измерения. Полученное значение автоматически подставляется в дневник и сохраняется на сервере.

Мультисенсорность: сбор данных о ЧСС, артериальном давлении и уровне физической активности с различных носимых устройств.

- [Базовая] – Не реализуется. Только ручной ввод ЧСС, АД и веса.

- [Целевая] – Реализован импорт ЧСС, веса и шагов из Google Fit и Apple Health (через облачные API). Данные отображаются в карточке врача. Прямой сбор с BLE-тонометров и пульсоксиметров не производится.

Модуль интеграции с носимыми устройствами (Wearables)

[Базовая] – Не реализуется. Пациент вручную регистрирует эпизоды перебоев в чек-листе жалоб.

[Целевая] – Данные о ЧСС импортируются из Google Fit / Apple Health, но без непрерывного мониторинга и автоматического анализа на предмет фибрилляции предсердий. Врач видит усреднённые значения пульса. Детекция падений не реализуется.

Блок OCR-распознавания (для приборов без Bluetooth)

[Базовая] – Реализован полностью. Пациент фотографирует экран коагулометра, изображение передаётся на сервер, OCR-движок (Tesseract) распознаёт значение МНО и подставляет его в поле ввода для подтверждения. Фото сохраняется в BLOB-хранилище для возможного аудита врачом в спорных ситуациях.

[Целевая] – OCR-модуль доработан: точная настройка на шрифты и компоновку экрана нескольких наиболее распространённых моделей коагулометров, автоматический детектор «некачественного» снимка с мгновенной обратной связью пациенту, возможность ручной коррекции, если OCR ошибся.

Требования к оповещениям (IoT-алерты)

[Базовая] – Не актуально (прямая синхронизация с устройствами отсутствует).

[Целевая] – Реализованы базовые технические алерты:

- «Ошибка синхронизации данных»: если от поддерживаемого BLE-устройства не поступало данных более 24 часов, система напоминает пациенту проверить батарейку в приборе или повторить синхронизацию.

- «Обнаружено новое устройство»: при первом подключении неизвестной модели коагулометра через BLE система информирует администратора о необходимости добавить профиль устройства в поддерживаемый список.

3.2.3.4. Технические требования

Блок IoT-интеграции предъявляет требования к поддерживаемым протоколам передачи данных, а также к безопасности и надёжности хранения данных на всех этапах — от сбора на устройстве до сохранения на сервере.

Протоколы и стандарты

[Базовая] – Прямая интеграция с устройствами не реализуется. Данные поступают через ручной ввод в веб-кабинет, OCR с фотографии или SMS-канал. Все соединения с сервером осуществляются по защищённому протоколу HTTPS (TLS 1.3).

[Целевая] – Реализована ограниченная поддержка Bluetooth Low Energy (BLE) через Web Bluetooth API в браузерах Chrome/Edge для двух-трёх моделей портативных коагулометров. Для профессиональных коагулометров CoaguChek Pro II поддерживается протокол POCT1-A2. Настроены API-шлюзы для импорта данных из Google Fit (Google Fit REST API) и Apple HealthKit (серверный API с авторизацией через OAuth 2.0). Импорт ограничен стандартизованными типами данных (HeartRate, Weight, StepCount).

Безопасность и хранение

[Базовая] – Все данные, передаваемые между веб-кабинетом пациента и сервером, включая OCR-фотографии и результаты ручного ввода, шифруются через HTTPS (TLS 1.3). Nginx терминирует TLS и передаёт расшифрованный трафик внутри изолированной Docker-сети. Данные от SMS-шлюза принимаются по защищённому каналу, обеспечиваемому провайдером.

[Целевая] – Для данных, передаваемых через Web Bluetooth API, дополнительное шифрование не требуется: BLE-соединение между устройством и браузером шифруется на уровне протокола Bluetooth (LE Secure Connections). Данные от браузера к серверу идут по HTTPS. Ключи шифрования хранятся в Vault/KMS. Локальное хранение данных на устройстве пациента реализовано через IndexedDB в PWA-оболочке с последующей синхронизацией при восстановлении соединения (Background Sync). Для профессиональных коагулометров обмен между DMS-демоном и центральным API также защищён протоколом HTTPS.

3.2.3.5. Требования к оповещениям (IoT-алерты)

Блок IoT-интеграции должен генерировать технические уведомления, не связанные напрямую с клиническими отклонениями, но критически важные для поддержания непрерывности потока данных с устройств.

[Базовая] – Не актуально. Прямая синхронизация с устройствами отсутствует, технические алерты не генерируются.

[Целевая] – Реализованы базовые технические алерты:

- «Ошибка синхронизации данных»: если от поддерживаемого BLE-устройства (коагулометра) или профессионального прибора (CoaguChek Pro II) не поступало данных более 24 часов (при обычном графике замеров), система направляет пациенту или администратору push-уведомление с предложением проверить прибор.

- «Обнаружено новое устройство»: при первом подключении неизвестной модели коагулометра через BLE система информирует администратора о необходимости добавить профиль устройства в поддерживаемый список.

3.2.3.6. Предиктивный потенциал (связь с ИИ)

Блок IoT-интеграции не просто механически передаёт цифры от устройств к серверу — он служит источником непрерывного потока данных, на основе которого Ядро ИИ может реализовать функцию «Живого мониторинга». В перспективе это позволит системе не ждать планового измерения МНО или ручного внесения жалобы, а самостоятельно, в реальном времени, отслеживать подозрительные паттерны, опрашивать пациента и немедленно оповещать врача.

[Базовая] – Предиктивный потенциал не реализуется. Все данные вносятся пациентом вручную или через OCR постфактум. Система реагирует на уже свершившееся событие (МНО вне диапазона), а не на его предвестники.

[Целевая] – Реализован базовый предиктивный мониторинг на основе данных ЧСС, импортированных из Google Fit / Apple Health. Если частота пульса в состоянии покоя выходит за пределы физиологического коридора, система генерирует жёлтый алерт врачу с рекомендацией уточнить самочувствие пациента. Непрерывный анализ ритма и автоматическая детекция фибрилляции предсердий не производятся.

3.2.3.7. Интеграция с профессиональными коагулометрами (CoaguChek Pro II)

[Базовая] – Реализуется полный автоматизированный цикл приёма данных от приборов CoaguChek Pro II.

Компонент DMS-демон:

- Устанавливается в клинике (локально или на выделенном сервере).

- Принимает результаты анализов от приборов по протоколу POCT1-A2 (поддерживаются оба способа подключения: через Handheld Base Unit по LAN и напрямую по Wi-Fi).

- Извлекает из полученных данных значение МНО (и АЧТВ при необходимости), а также идентификатор пациента, введённый на приборе оператором.

- Передаёт результат на центральный API системы (POST /api/test_histories) по защищённому каналу (HTTPS).

Серверная часть (API):

- Принимает результат анализа и идентификатор пациента от демона.

- Сопоставляет идентификатор с пациентом в базе данных «КардиоНавигатора» и сохраняет запись в test_history.

- При невозможности однозначного сопоставления результат помещается в карантин для ручной обработки врачом.

Кабинет врача:

- Результаты, поступившие от CoaguChek Pro II, автоматически отображаются в таблице истории болезни наравне с данными, введёнными вручную или через OCR. Специальный интерфейс для врача не требуется.

[Целевая] – Расширение интеграции: автоматическое сопоставление по нескольким типам идентификаторов (СНИЛС, номер карты), поддержка одновременной работы с несколькими приборами, мониторинг состояния соединения с приборами (технические алерты при потере связи), а также автоматическая обработка результатов с неполными данными без помещения в карантин (на основе вероятностного сопоставления).

3.3. Системный слой — «Интеллектуальный медицинский роутер» (ИМР)

Примечание. Разработка полноценного Интеллектуального медицинского роутера (приём и передача данных по HL7 FHIR, CDA, СМЭВ 3.0, интеграция с ЕГИСЗ и ВИМИС) выделена в отдельный проект. В рамках настоящего ТЗ со стороны «КардиоНавигатора» реализуется подготовка API для взаимодействия с будущим ИМР, а также с другими внешними системами (мобильное приложение, лабораторные сервисы).

[Базовая] – При наличие необходимых API реализуется тестовое подключение минимум в одном регионе.

[Целевая] – Разрабатывается и документируется API для безопасного обмена данными с внешними системами. Конкретный состав эндпоинтов определяется на этапе технического проектирования совместно с командой ИМР и включает следующие группы:

- Приём результатов лабораторных исследований от ИМР для сохранения в test_history.

- Предоставление справочных данных: поиск пациентов (по СНИЛС, ФИО), получение информации об активном лечении, справочники препаратов и МКБ-10.

- Сохранение внешних идентификаторов для сопоставления пациентов между системами.

- Предоставление агрегированных клинических и лабораторных данных (последнее МНО, гемоглобин, глюкоза, холестерин, данные ЭКГ, ЭХО, ЧСС, АД, NT-proBNP, жалобы, рекомендации, данные врача) для формирования СЭМД на стороне ИМР.

- Обратная связь о статусе обработки переданных документов.

- Аутентификация внешних сервисов по API-ключам с отдельной ролью ROLE_INTEGRATION_SERVICE.

Все эндпоинты работают по защищённому протоколу HTTPS, используют JWT или API-ключи для аутентификации, и документируются в формате OpenAPI для удобства интеграции.

Дополнительно, в рамках пилотной интеграции, реализуется прототип подключения к шлюзу ЕГИСЗ (или тестовой среде): демонстрационный приём одного результата МНО (или нескольких) из внешнего источника, сохранение в test_history и отображение в интерфейсе врача. Прототип не предназначен для промышленной эксплуатации и служит подтверждением технической возможности взаимодействия.

3.4. Модуль безопасности и идентификации (сквозной)

Модуль не является отдельным программным компонентом, а реализуется как набор сквозных требований, пронизывающих все слои системы. Он охватывает аутентификацию и авторизацию пользователей, шифрование персональных данных, аудит действий, а также подготовку к взаимодействию с внешними сервисами идентификации.

[Базовая]

- Аутентификация и авторизация: JWT-аутентификация для врачей и пациентов. Пароли хешируются алгоритмом bcrypt. Доступ к ресурсам API разграничен фиксированными ролями (ROLE_ADMIN, ROLE_DOCTOR, ROLE_PATIENT и др.). Привязка врача к конкретному ЛПУ гарантирует, что врач видит только своих пациентов (проверка через Symfony Voter).

- Шифрование данных: Персональные данные (ФИО, СНИЛС, паспорт, телефон, значения МНО) шифруются на уровне приложения (AES-256-GCM) перед записью в базу данных. Ключи шифрования хранятся в переменных окружения, исключённых из системы контроля версий.

- Аудит: Базовое логирование всех ключевых действий (создание, изменение, удаление назначений) с фиксацией идентификатора пользователя, временной метки, IP-адреса, предыдущего и нового значения. Журнал защищён от модификации.

[Целевая]

- Двухфакторная аутентификация: Внедрение TOTP (Time-Based One-Time Password) для ролей с повышенными привилегиями (администратор, заведующий отделением).

- Управление ключами: Переход от хранения ключей в переменных окружения к централизованному управлению через Vault или KMS. Ключ запрашивается при старте приложения и хранится только в оперативной памяти.

- Аудит: Расширение логирования на факты просмотра персональных данных, экспорта отчётов, отправки сообщений пациенту. Визуализация истории изменений в интерфейсе врача.

3.5. Архитектурные принципы (общие для всех слоёв)

Система проектируется с учётом возможности дальнейшего масштабирования и выделения независимых компонентов.

[Базовая]

- Модульный монолит: Серверная часть реализуется как модульный монолит на Symfony. Код организуется по принципу Bounded Contexts (ограниченных контекстов) с четкими границами ответственности.

- Синхронное взаимодействие: Модули внутри монолита взаимодействуют синхронно через REST API и события Doctrine.

- Внутренний формат данных: Данные между клиентской и серверной частями передаются как JSON-объекты, соответствующие внутренним DTO.

[Целевая]

- Асинхронная шина: Внедряются RabbitMQ и Redis. Отправка уведомлений и ресурсоёмкие задачи (OCR, генерация отчётов) выносятся в асинхронные очереди, что повышает отзывчивость интерфейса и надёжность доставки сообщений.

- Подготовка к масштабированию: Использование Redis как централизованного кэша и хранилища сессий позволяет в перспективе добавить дополнительные веб-серверы с балансировкой нагрузки без потери пользовательских сессий. Система архитектурно подготавливается к горизонтальному масштабированию.

- API для внешних систем: Разрабатываются и документируются API-контракты для будущего взаимодействия с Интеграционным модулем (ИМР) и нативным мобильным приложением, которые выделены в отдельные проекты. Прямая интеграция с государственными сервисами не осуществляется.

4. База данных

4.1. Структурная архитектура (Data Schema)

База данных проектируется как эволюционирующая реляционная схема на базе PostgreSQL, которая на ранних итерациях полностью покрывает потребности системы. Архитектура следует принципу модульного расширения: существующая схема не переписывается, а постепенно дополняется новыми сущностями и атрибутами по мере внедрения новых функций.

##### Основные сущности (таблицы)

Ниже представлены ключевые группы сущностей, зафиксированные в исходном ТЗ, и их отражение в текущей и целевой схемах базы данных.

4.1.1. Реестр пациентов

Хранит демографические данные, контактную информацию и ключевые клинические характеристики, определяющие тактику антикоагулянтной терапии.

| Параметр | Базовая | Целевая |
| --- | --- | --- |
| Таблица patients | id, firstname, lastname, second_name, birthday, sex, sms_phone, address, passport, health_insurance, snils, comment, hospital_id (внешний ключ к hospitals) | Добавляются поля: valve_type (механический/биологический), valve_model, valve_implant_date, valve_serial. Кардиостимуляторы: однокамерные, двухкамерные, трехкамерные, имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы (ИКД), безэлектродные стимуляторы, временные кардиостимуляторы Врач заполняет вручную |
| Связи | hospital_id → hospitals.id, обращения через treatments | Без изменений |

4.1.2. Исходы (клинические события)

Кодированные события, отражающие безопасность и эффективность терапии: тромбозы, кровотечения (по шкале BARC), госпитализации, летальные исходы.

| Параметр | Базовая | Целевая |
| --- | --- | --- |
| Таблица outcomes | Отсутствует. Используются поля hemorrhages (целое число, битовая маска) и flags в таблице treatments | Создаётся таблица outcomes (id, patient_id, treatment_id, type (thrombotic, hemorrhagic, hospitalization, death), barc_severity, event_date, description). Врач регистрирует события вручную |

4.1.3. Лабораторные данные

Динамика МНО и сопутствующих лабораторных показателей, используемых для оценки безопасности терапии.

| Параметр | Базовая | Целевая |
| --- | --- | --- |
| Таблица test_history | id, mno (DOUBLE), doze, doze2, comment, creation_dt, treatment_id (FK), drug_id (FK), sms_id | Добавляются поля hb (DECIMAL, г/л), creatinine (DECIMAL, мкмоль/л) |
| Валидация | Базовая на уровне API (диапазоны) | Добавляется динамическая валидация: сравнение с историческим профилем пациента |

4.1.4. Терапия (история назначений)
Полный цикл «рекомендация ИИ → подтверждение/коррекция врачом → факт приёма пациентом».

| Атрибут / Сущность | Текущая реализация | Доработки |
| --- | --- | --- |
| Таблица treatments | Id, code, diagnosis, comorbidities, mno_from, mno_to, beg_dt, plan_end_dt, real_end_dt, stopping_reason, patient_id(FK), drug_id(FK), comment, hemorrhages, flags, diagnosis_code(FK к mkb10). | Без значительных изменений. |
| Таблица appointments | Id, appointment_dt, doze, doze2, doctor_name, comment, treatment_id(FK), drug_id(FK), sms_id(FK). | Добавляются поля: source (enum: rule_based, ml_model, manual), confirmed_by_user_id (FK к users, NULL), confirmed_at (DATETIME, NULL). Это позволяет отследить, кто и когда подтвердил дозу. |
| Таблица ml_recommendations (новая) | Отсутствует. | Создаётся таблица ml_recommendations (id, model_id(FK), patient_id, treatment_id, recommended_doze, confidence(DECIMAL), factors_json(JSONB), created_at). Связывается с appointments. Используется для Explainable AI и анализа эффективности модели. |

4.1.5. Поток данных (IoT и телеметрия)
Высокочастотные данные, поступающие с носимых устройств и портативных приборов.

| Атрибут / Сущность | Текущая реализация | Доработки |
| --- | --- | --- |
| Таблица iot_data (новая) | Отсутствует. | Создаётся таблицаiot_data (id, patient_id, timestamp, metric_type (VARCHAR), value (DECIMAL), source (VARCHAR)). Допустимые значения metric_type: heart_rate, weight, steps, blood_pressure_systolic, blood_pressure_diastolic. Допустимые значения source: google_fit, apple_health, manual, ble_coaguchek. Заполняется через импорт из агрегаторов (Google Fit, Apple Health) и ручной ввод. Прямая BLE-передача с коагулометров сохраняет данные с источником ble_coaguchek. |

4.2. Технические требования
К базе данных предъявляются следующие поэтапно реализуемые технические требования.

4.2.1. Производительность и масштабируемость
Таблицы с высокочастотными данными (IoT, логи МНО) должны быть секционированы по периодам (месяц/год) для быстрого поиска, а поля Patient_ID, Timestamp и Clinical_Outcome — обязательно индексированы для оперативной работы аналитического модуля.
• [Базовая] – Индексы для текущих запросов созданы (например, idx_treatment_patient_beg_dt). Партиционирование не применяется: объём данных на этапе пилота не требует секционирования.
• [Целевая] – Для таблиц test_history и iot_data (вновь создаваемой) настраивается секционирование по диапазонам дат (по месяцам) для ускорения выборок и упрощения архивирования. Добавляются индексы: test_history (treatment_id, creation_dt), iot_data (patient_id, timestamp), outcomes (patient_id, event_date).

4.2.2. Юридические требования и безопасность (152-ФЗ)
Обезличивание данных для обучения ИИ-ядра путём создания зеркальной БД, где персональные данные заменены на хеш-ключи. Шифрование хранящихся данных на дисках (At-rest) с использованием AES-256.
• [Базовая] – Персональные данные (ФИО, СНИЛС, паспорт, телефон, значения МНО) шифруются на уровне приложения (AES-256-GCM) перед записью в БД. Ключи шифрования хранятся в переменных окружения (.env). Обезличенное зеркало не создаётся.
• [Целевая] – Управление ключами передаётся в Vault/KMS: ключ не лежит на диске, запрашивается при старте приложения и хранится только в оперативной памяти. Создаётся обезличенная реплика БД: триггеры или фоновая процедура копируют данные в отдельную схему, заменяя ФИО, СНИЛС и паспорт на необратимые хеш-ключи. Эта реплика используется для обучения ML-модели без нарушения 152-ФЗ.

4.2.3. Иерархия хранения
Данные распределяются по трём уровням: оперативная БД (Hot Data) для текущей работы, Data Lake для сырых потоков с IoT и «холодный» архив для обезличенной аналитики и годовой отчётности.
• [Базовая] – Единственный уровень: весь объём данных хранится в PostgreSQL на быстрых дисках (Hot Data). Разделения на «горячее» и «холодное» не требуется.
• [Целевая] – Вводится двухуровневая модель:
◦ Hot Data (PostgreSQL): текущие дозировки, алерты, последние значения МНО и Hb, активные назначения.
◦ Data Lake (MongoDB): сырые данные из iot_data (посекундный пульс, шаги), которые не нужны в оперативных транзакциях, но важны для переобучения моделей.

4.2.4. Целостность и доступность
Настройка репликации (Master-Slave) для обеспечения непрерывной работы в режиме 24/7. Строгое соблюдение транзакционности (ACID) при изменении дозировок для исключения потери данных при сбоях.
• [Базовая] – Базовая транзакционность (ACID) обеспечивается самой PostgreSQL. Репликация не применяется. Выполняется ежедневное ручное резервное копирование (дамп БД) на локальное хранилище.
• [Целевая] – Настраивается репликация Master-Slave: один сервер принимает запись, один или несколько реплик — чтение (горячий резерв). Внедряется автоматическое ежедневное резервное копирование в S3-совместимое облачное хранилище (Yandex Object Storage или MinIO на собственной VPS). Целостность бэкапов проверяется автоматически.

4.3. Интеграционные требования
База данных должна быть спроектирована с учётом будущего обмена данными с внешними системами по стандарту HL7 FHIR и синхронизации с федеральными справочниками НСИ Минздрава.

4.3.1. FHIR-ready структура
Структура таблиц должна быть максимально приближена к стандарту HL7 FHIR для облегчённого обмена данными через Системный слой с ВИМИС ССЗ и другими внешними сервисами.
• [Базовая] – Специальные меры не применяются. Маппинг между внутренними полями и стандартными FHIR-атрибутами не формализован.
• [Целевая] – Выполняется подготовка к FHIR-совместимости:
◦ В сущности Patient добавляются поля identifier_system и identifier_value для хранения внешних идентификаторов пациента (например, ЕСИА ID или локальный ID МИС), соответствующих FHIR-элементу Patient.identifier.
◦ В таблицу test_history добавляется поле loinc_code (VARCHAR) для прямого хранения LOINC-кода лабораторного теста, полученного из FHIR-ресурса Observation. При отсутствии LOINC-кода (ручной ввод) поле остаётся пустым.
◦ Создаётся служебная таблица fhir_mappings (id, internal_entity (VARCHAR), internal_field (VARCHAR), fhir_resource (VARCHAR), fhir_path (VARCHAR)), которая формализует соответствие между внутренней схемой и FHIR-ресурсами. Используется интеграционным шлюзом для автоматической трансформации данных.

4.3.2. НСИ-синхронизация
Справочники лекарств и диагнозов в БД должны автоматически обновляться из федерального реестра нормативно-справочной информации (ФНСИ) Минздрава.
• [Базовая] – Справочник МКБ-10 (mkb10) загружен в БД статически (полный одномоментный импорт). Справочник лекарств (drugs, drug_groups) ведётся вручную администратором. Автоматическая синхронизация с ФНСИ отсутствует.
• [Целевая] – Реализован ручной импорт обновлений:
◦ Администратор может загрузить актуальный файл справочника МКБ-10 или перечень лекарственных средств в формате CSV/XML через веб-интерфейс. Система выполняет проверку на дубликаты и обновляет существующие записи.
◦ Автоматической фоновой синхронизации с ФНСИ нет (требуется подключение к защищённым каналам СМЭВ).

4.4. Специальные требования (кардио-логика)
База данных должна учитывать специфику предметной области, обеспечивая хранение исторических версий планов лечения и бинарных объектов, критически важных для аудита и OCR-верификации.

4.4.1. Версионирование (Versioning)
Хранение версий планов лечения. В любой момент времени должно быть известно, какая доза была актуальна на момент конкретного клинического события (например, кровотечения или тромбоза).
• [Базовая] – Версионирование не реализовано в явном виде. История назначений хранится в таблице appointments, где каждая запись содержит дату назначения и дозу. Однако связь «какая доза была актуальна на момент события» восстанавливается только путём ручного анализа временных меток, что трудоёмко и не гарантирует точности.
• [Целевая] – В таблицу appointments добавляются поля valid_from и valid_to (обе DATETIME, NULL). При создании нового назначения предыдущее назначение для того же курса терапии (treatment_id) автоматически закрывается: его valid_to устанавливается равным valid_from нового назначения. Это позволяет в любой момент времени простым запросом (WHERE event_date BETWEEN valid_from AND valid_to) найти, какая именно доза была предписана пациенту на дату любого исхода.

4.4.2. BLOB-хранилище для OCR
Место для хранения фото-подтверждений экранов коагулометров, загружаемых пациентом для модуля OCR-распознавания.
• [Базовая] – Фотографии экранов коагулометров сохраняются в файловой системе сервера. В таблице test_history добавляется поле photo_path (VARCHAR), хранящее относительный путь к файлу изображения. Связь между измерением и его фото-подтверждением устанавливается по этому пути.
• [Целевая] – Внедряется гибридное хранение:
◦ При загрузке фото пациентом изображение немедленно отправляется в S3-совместимое объектное хранилище (Yandex Object Storage или MinIO на собственной VPS). Это гарантирует сохранность снимка даже при потере основного сервера.
◦ В test_history.photo_path записывается S3-ключ (уникальный идентификатор объекта в бакете).
◦ Врач при просмотре карточки пациента может открыть оригинальный снимок, чтобы визуально проверить цифры на экране прибора и подтвердить или оспорить результат OCR-распознавания.

5. Логика работы искусственного интеллекта
Ядро ИИ работает по трёхэтапному конвейеру, который эволюционирует от жёстких правил к ансамблевой модели с элементами машинного обучения и объяснимыми рекомендациями.

5.1. Этапы работы ядра

Этап А: Валидация и фильтрация (Data Pre-processing)
Прежде чем принять решение, ИИ оценивает качество поступающих данных — сравнивает текущее МНО с историческим трендом пациента, отсеивает артефакты и «шумы» из IoT-слоя.
• [Базовая] – Валидация реализована через жёсткие правила. Если МНО, гемоглобин или креатинин выходят за пределы физиологически возможного диапазона (например, МНО > 10.0), значение отвергается, а пациент или врач получают запрос на перепроверку. Сравнение с историческим трендом отсутствует. Вариант вычислительного интеллекта (Computational Intelligence).
• [Целевая] – Внедрён динамический фильтр артефактов. Система сравнивает новое значение МНО с историческим профилем пациента. Если скачок слишком резкий (например, с 2.5 до 6.0 за 48 часов), точка помечается как «возможный артефакт», запрашивается подтверждение. Данные с IoT-устройств, полученные через агрегаторы (Google Fit, Apple Health), также проходят проверку на реалистичность (пульс 250 уд/мин → отклоняется).

Этап Б: Принятие решения (Inference Engine)
ИИ использует ансамблевую модель, состоящую из двух блоков: экспертного (Rule-based) и предиктивного (ML-model).
• [Базовая] – Этап Б реализован исключительно экспертным блоком. Все рекомендации по дозировке варфарина и расчёт даты следующего замера формируются жёстко закодированными правилами на основе утверждённых клинических рекомендаций.
• [Целевая] – В дополнение к экспертному блоку внедряется предиктивный ML-блок. Модель (например, градиентный бустинг или линейная регрессия), обученная на ретроспективных данных, прогнозирует оптимальную дозу варфарина и риск выхода МНО из целевого диапазона. Экспертный блок работает как «предохранитель»: он проверяет рекомендацию ML-модели на соответствие жёстким клиническим ограничениям и блокирует её при противоречии.

Этап В: Генерация рекомендации
Выходные данные ядра — это не просто число (доза), а структурированный совет врачу, содержащий дозировку, уровень уверенности модели и текстовое обоснование.
• [Базовая] – Рекомендация формируется в виде текстового блока: «МНО 1.6 ниже целевого диапазона 2.0–3.0. Рекомендовано увеличить недельную дозу на 10%. Следующий контроль через 4 дня». Уровень уверенности отсутствует.
• [Целевая] – Для рекомендаций ML-модели добавляются уровень уверенности (confidence score, в процентах) и краткое обоснование на основе анализа SHAP или коэффициентов линейной регрессии (топ-3 фактора). Врач видит, какой вклад внесли тренд МНО, возраст и функция почек.

5.2. Алгоритм обучения (Machine Learning Pipeline)
Обучение ИИ-ядра построено с обязательным участием человека (Human-in-the-Loop). Алгоритм эволюционирует от полностью rule-based подхода к системе с элементами машинного обучения и обратной связью на основе действий врача.

Шаг 1: Первоначальное обучение (Supervised Learning)
Обучение на ретроспективных данных: тысячи обезличенных карт пациентов с ИКС, где известны изменения доз, значения МНО и исходы (были осложнения или нет).
• [Базовая] – Не реализуется. Никакое машинное обучение не применяется. Все рекомендации формируются жёстко закодированными правилами (Rule-based).
• [Целевая] – Реализовано однократное обучение ML-модели на массиве исторических данных (4000+ пациентов, 10 лет наблюдений):
◦ Из базы данных формируется обучающая выборка: для каждого временно́го среза (измерение МНО) вычисляются признаки (МНО, доза, тренд за последние 2–3 измерения, возраст, пол, функция почек, сопутствующая терапия), а целевой переменной выступает фактическая доза, назначенная врачом и приведшая к стабилизации МНО.
◦ Модель (линейная регрессия или градиентный бустинг) обучается офлайн, валидируется на отложенной выборке (80/20) и сохраняется как артефакт (файл в файловой системе или Python-сервис).
◦ Развёртывание модели производится вручную: обученный артефакт загружается в контейнер ML-сервиса.

Шаг 2: Обучение с подкреплением на основе действий врача (Reinforcement Learning from Expert Feedback)
Когда СППВР предлагает дозу, а врач её корректирует, система фиксирует это отклонение. Если коррекция врача привела к стабилизации МНО, веса модели пересчитываются в пользу решения врача. Если решение врача привело к ухудшению, а совет ИИ был верным — модель «укрепляется» в своей правоте.
• [Базовая] – Не реализуется.
• [Целевая] – Реализован базовый Feedback Loop (на основе imitation learning, без полноценного Reinforcement Learning):
◦ Каждое действие врача (подтверждение, отклонение, коррекция) логируется в ml_recommendations и связывается с последующим исходом (outcomes).
◦ Один раз в месяц накопленные данные добавляются в обучающую выборку, и модель дообучается на них (offline). Таким образом, если врач систематически корректирует дозу для определённого профиля пациентов, модель со временем адаптируется к предпочтениям клиники.
◦ В реальном времени Feedback Loop не работает.

Шаг 3: Контроль дрейфа модели (Model Drift Monitoring)
Аналитический модуль постоянно следит, не стали ли рекомендации ИИ со временем чаще приводить к отклонениям от целевого МНО. При падении точности система автоматически подаёт сигнал разработчикам на переобучение.
• [Базовая] –Вариант вычислительного интеллекта (Computational Intelligence).
• [Целевая] – Реализован ручной мониторинг:
◦ Метрики качества модели (RMSE, доля рекомендаций, принятых врачом без изменений) рассчитываются ежемесячно и отображаются в административном дашборде.
◦ При падении доли принятых рекомендаций ниже порога администратор принимает решение о внеочередном переобучении.

5.3. Функциональные возможности ядра
Ядро ИИ обладает тремя ключевыми функциональными возможностями, поэтапно раскрываемыми от простых правил до интеллектуальной персонализации и прозрачного объяснения решений.

Детекция критических паттернов
Распознавание признаков «тромботического шторма» и других опасных клинических сценариев на основе комбинации лабораторных показателей и жалоб пациента.
• [Базовая] – Не реализуется. Система реагирует только на одиночные отклонения МНО за границы диапазона, без анализа сочетаний факторов.
• [Целевая] – Реализована детекция на жёстких правилах: система отслеживает заданные комбинации (например, «МНО < 1.5 + пациент пропустил ≥2 приёма препарата + наличие механического митрального клапана → алерт “Риск тромботического шторма”»). Также выявляется «клинико-лабораторный диссонанс» (МНО в норме, но есть жалобы на кровоточивость и снижается гемоглобин).

Персонализация
Адаптация к индивидуальной чувствительности пациента к препарату — его фармакокинетическому профилю. Учёт того, как конкретный пациент реагирует на изменения дозы.
• [Базовая] – Не реализуется. Все пациенты с одинаковыми входными параметрами получают одинаковые рекомендации.
• [Целевая] – Реализована базовая персонализация через обратную связь: система накапливает историю реакций пациента (насколько сильно менялось МНО в ответ на коррекцию дозы) и использует эти данные при дообучении модели (Feedback Loop). При расчёте рекомендации ML-модель учитывает историю именно этого пациента, что позволяет автоматически сужать шаг коррекции для «гиперреакторов».

Объяснимый ИИ (Explainable AI, XAI)
Модуль должен уметь объяснить врачу на естественном языке, почему предложена именно такая тактика.
• [Базовая] – Статические объяснения: rule-based рекомендации сопровождаются фиксированным текстом-обоснованием, зашитым в код правила. Например: «МНО 1.4 ниже целевого диапазона 2.0–3.0. Рекомендовано увеличить недельную дозу на 10%».
• [Целевая] – XAI для ML-рекомендаций: система показывает топ-3 фактора, сильнее всего повлиявших на прогноз (например, «тренд МНО (−0.3 в неделю) — вклад 60%, возраст >65 лет — 25%, последнее МНО — 15%»), и вычисляет confidence score. Используются методы анализа коэффициентов линейной регрессии или SHAP.

5.4. Модуль контроля геморрагических рисков в структуре ИИ
Модуль реализует алгоритм дифференциальной диагностики падения гемоглобина (Hb) и сопоставляет лабораторные данные с физиологическими показателями с IoT-устройств для раннего выявления жизнеугрожающих кровотечений.

Детекция скрытых кровотечений
ИИ анализирует темп снижения Hb. Если падение составляет >20 г/л за короткий период при стабильном МНО или неизменной дозе антиагрегантов, НМГ, ПОАК, система активирует протокол «Подозрение на желудочно-кишечное кровотечение (ЖКК)» и блокирует автоматическое подтверждение следующей дозы антикоагулянта.
• [Базовая] – Не реализуется. Контроль гемоглобина отсутствует, система не анализирует темп его снижения.
• [Целевая] – Реализован правиловый детектор:
◦ При каждом новом вводе Hb (из модуля пациента или из ЛИС) система вычисляет изменение относительно предыдущего измерения и среднего за последние 30 дней.
◦ Если падение превышает 20 г/л за ≤ 7 дней при стабильной дозе (доза не менялась или МНО оставалось в целевом диапазоне), генерируется жёлтый алерт «Подозрение на ЖКК».
◦ Рекомендация по подтверждению очередной дозы помечается предупреждением и требует обязательного врачебного решения (автоматическое подтверждение отключается).

Корреляция с IoT-данными
Падение Hb + рост ЧСС (тахикардия) + снижение АД (гипотония) по данным тонометра и смарт-часов трактуется системой как геморрагический шок. Модуль пациента в этом случае мгновенно переходит в режим экстренной связи.
• [Базовая] – Не реализуется.
• [Целевая] – Реализована правиловая корреляция на основе доступных источников:
◦ Если одновременно зафиксированы: падение Hb на ≥20 г/л (из ручного ввода или ЛИС) И рост пульса покоя >100 уд/мин (из импорта Google Fit / Apple Health или ручного ввода) И пациент в чек-листе отметил «слабость, головокружение» → система классифицирует ситуацию как «Подозрение на геморрагический шок».
◦ Модуль пациента немедленно переводится в «красный» режим, активируется экстренное push-уведомление + SMS врачу.
◦ Данные АД не используются (автоматический импорт АД отсутствует, доступен только ручной ввод).

5.5. Матрица исходов для оптимизации терапии
Алгоритм обучения перестраивается на модель целевой функции минимизации совокупного риска. ИИ оценивает вероятность четырёх сценариев для каждого варианта дозирования и выбирает тот, который с наибольшей вероятностью удержит пациента в безопасном состоянии.

Четыре сценария:

- Благополучное течение (Target): Сохранение МНО в целевом диапазоне (для варфарина) или отсутствие клинических событий (для антиагрегантов и ПОАК) при стабильных показателях крови.

- Тромбоз (Thrombotic Risk): Анализ факторов замедления кровотока — снижение фракции выброса по ЭхоКГ, фибрилляция предсердий, низкий комплаенс.

- Кровотечение (Bleeding Risk): Оценка по шкале HAS-BLED, дополненная динамикой гемоглобина и тромбоцитов из ЛИС.

- Летальный исход (Mortality): Интегральный показатель на основе коморбидности — возраст, почечная/печёночная недостаточность, тяжесть сопутствующих заболеваний.

Реализация по итерациям
• [Базовая] – Матрица исходов не реализована. Все рекомендации строятся на жёстких правилах, которые не оценивают вероятности сценариев, а лишь реагируют на выход МНО за границы. Никакого численного прогнозирования рисков не производится.
• [Целевая] – Реализована базовая матрица на основе правил и статистики:
◦ Для каждого варианта дозирования (например, «оставить без изменений», «увеличить на +0.25 таб.», «уменьшить на –0.25 таб.») система рассчитывает три индикатора:
▪ Риск тромбоза: повышается, если МНО ниже целевого диапазона, тренд МНО направлен вниз, пациент пропускал приёмы, имеется фибрилляция предсердий.
▪ Риск кровотечения: повышается, если МНО выше целевого диапазона, HAS-BLED ≥ 3, гемоглобин снижается, пациент принимает НПВС или антиагреганты.
▪ Риск летального исхода: интегральная оценка на основе возраста (>80 лет), СКФ < 30 мл/мин, наличие цирроза печени.
◦ Каждый индикатор нормируется в условные баллы (0–10), их суммарный вес используется для ранжирования вариантов дозирования. Предпочтение отдаётся варианту с минимальным совокупным риском.
◦ Расчёт вероятностей в процентах не производится — это качественная, а не количественная модель.

5.6. Логика подбора терапии ПОАК (Прямые пероральные антикоагулянты)
В отличие от варфарина, ПОАК не требуют рутинного мониторинга МНО, но критически зависят от функции почек и массы тела. Передозировка из-за сниженного клиренса или неучтённого лекарственного взаимодействия может привести к жизнеугрожающему кровотечению. ИИ-модуль автоматизирует контроль безопасности ПОАК на всех этапах. Дополнительно система оценивает частоту и характер жалоб пациента, динамику креатинина, гемоглобина и фиксирует осложнения (ОКС, ОНМК, тромбоз глубоких вен, большие и малые кровотечения, летальный исход). На основе накопленных данных система способна выявлять оптимальные стратегии терапии (выбор ПОАК или комбинации антиагрегантов) для различных групп пациентов и анализировать риски при содружественном назначении препаратов. Рекомендации носят справочный характер и не заменяют клиническое решение врача.

ИИ-калькулятор функции почек
Система автоматически забирает уровень креатинина и гемоглобина из лабораторных данных и рассчитывает клиренс креатинина по формуле Кокрофта-Голта. При снижении функции почек ИИ генерирует рекомендацию по снижению дозы или переводу пациента на другой препарат. 
• [Базовая] – Не реализуется. Контроль функции почек для ПОАК не автоматизирован.
• [Целевая] – Реализован калькулятор на основе правил:
◦ При каждом вводе креатинина система рассчитывает клиренс по Кокрофту-Голту (((140 – возраст) × вес_кг) / (креатинин_мкмоль × 0.8) × коэффициент пола).
◦ Полученное значение (мл/мин) сравнивается с порогами из инструкций производителей:
▪ Дабигатран: СКФ < 50 мл/мин → снижение дозы до 110 мг × 2 раза; < 30 мл/мин → противопоказан.
▪ Ривароксабан: СКФ < 50 мл/мин → доза 15 мг × 1 раз; < 15 мл/мин → противопоказан.
▪ Апиксабан: СКФ < 25 мл/мин → противопоказан; ≥ 80 лет + вес ≤ 60 кг + креатинин ≥ 133 мкмоль/л (2 из 3) → снижение дозы до 2.5 мг × 2 раза.
▪ Эдоксабан: СКФ < 50 мл/мин → доза 30 мг; > 95 мл/мин → не рекомендован.
◦ При выходе за порог генерируется алерт врачу с конкретной рекомендацией.

При накоплении статистики осложнений на определённом препарате у конкретного пациента или группы пациентов ML-модуль способен рекомендовать врачу рассмотреть вопрос о смене терапии. Рекомендации носят справочный характер.

Оценка лекарственных взаимодействий (Drug-Drug Interaction)
ИИ блокирует назначение препаратов, повышающих концентрацию ПОАК в плазме (ингибиторы CYP3A4 и P-gp), предотвращая лекарственно-индуцированные кровотечения.
• [Базовая] – Не реализуется.
• [Целевая] – Реализована ограниченная проверка на основе фиксированного справочника из 10–15 наиболее клинически значимых взаимодействий (см. 3.1.1.6 «Фармакологический онтолог»). При ручном внесении врачом одного из этих препаратов система выдаёт предупреждение. Автоматической блокировки назначения нет.

5.7. Алгоритм обучения на исходах
Используется метод Reinforcement Learning (обучение с подкреплением), дополненный ретроспективным анализом первопричин (Root Cause Analysis) для каждого неблагоприятного события.

Система штрафов и поощрений
«Благополучное течение» — максимальное поощрение модели (+1). «Кровотечение» или «Тромбоз» — максимальный штраф (–10). Эти веса используются для обучения модели через обратную связь от реальной клинической практики.
• [Базовая] – Не реализуется. Обучение на исходах не производится.
• [Целевая] – Реализована базовая система на основе имитационного обучения:
◦ Каждое действие врача (подтверждение, отклонение, коррекция рекомендации) и последующий исход логируются в таблицах ml_recommendations и outcomes.
◦ Один раз в месяц (офлайн) модель дообучается на обновлённой выборке:
▪ Если врач принял рекомендацию и МНО осталось в целевом диапазоне → положительный пример для модели.
▪ Если врач отклонил рекомендацию и его собственное решение привело к стабилизации → модель учится имитировать решение врача.
▪ Если врач отклонил рекомендацию, и это привело к осложнению → модель «укрепляется» в своей правоте, а случай используется как пример опасной коррекции.

Для антиагрегантов и ПОАК оценка частоты осложнений и неблагоприятных исходов. Цель выбор оптимального ПОАК. Анализ содружественного назначения препаратов.

Ретроспективный анализ (Root Cause Analysis)
Если в системе зафиксирован «Летальный исход» или «Тромбоз», Ядро ИИ автоматически запускает процедуру анализа первопричин, просматривая все данные за 30 дней до события, чтобы найти паттерны-предвестники и внедрить их в алгоритм детекции.
• [Базовая] – Не реализуется.
• [Целевая] – Реализован ручной ретроспективный анализ:
◦ При регистрации врачом осложнения в таблице outcomes система автоматически формирует «хронологический срез» за 30 дней до события: все измерения МНО, изменения доз, жалобы пациента, отметки о приёме препаратов.
◦ Врач или клинический администратор просматривает этот срез вручную и может добавить заключение о возможных причинах в поле root_cause_note.

5.8. Резюме алгоритма работы Ядра ИИ
Ядро ИИ работает по замкнутому пятишаговому циклу, который эволюционирует от полностью детерминированного вычислителя к системе с элементами машинного обучения и обратной связью.

Шаг 1. Сбор и верификация (Data Fusion)
Агрегация всех доступных данных пациента — МНО, гемоглобина, креатинина, веса, ЧСС, жалоб — из разнородных источников (веб-кабинет, ЛИС, IoT-устройства) и отсечение артефактов.
• [Базовая] – Только ручной ввод и OCR. Валидация по физиологическим диапазонам.
• [Целевая] – Добавлены импорт из ЛИС и Google Fit / Apple Health. Динамический фильтр артефактов с анализом тренда.

Шаг 2. Оценка баланса (Thrombosis vs Bleeding)
Параллельный расчёт двух конкурирующих рисков — тромботического и геморрагического — на основе всех доступных данных.
• [Базовая] – Оценка по факту выхода МНО за границы. Шкалы риска не рассчитываются.
• [Целевая] – Автоматический расчёт шкал HAS-BLED и CHA₂DS₂-VASc. Правиловая оценка тренда МНО и жалоб.

Шаг 3. Прогноз исхода
Определение вероятностей четырёх сценариев: Благополучное течение / Тромбоз / Кровотечение / Летальность — для каждого возможного варианта дозирования.
• [Базовая] – Не выполняется. Система не прогнозирует, а констатирует.
• [Целевая] – Качественная матрица исходов на правилах (условные баллы). Процентные вероятности не вычисляются.

Шаг 4. Генерация решения
Расчёт оптимальной дозировки с учётом функции почек, предиктивного падения гемоглобина и совокупного риска, представленной в виде структурированной рекомендации врачу.
• [Базовая] – Рекомендация на основе жёстких правил с фиксированным текстовым обоснованием.
• [Целевая] – Рекомендация от ML-модели с confidence score и топ-3 факторами влияния. Проверка через Hard Rules.

Шаг 5. Обучение (Loop)
Коррекция весов модели на основе реальных клинических исходов и действий врача (Feedback Loop / Reinforcement Learning).
• [Базовая] – Не выполняется.
• [Целевая] – Офлайн-дообучение (раз в месяц) на основе логов подтверждённых и отклонённых рекомендаций.

5.9. Новые технические и функциональные требования

5.9.1. Функциональные требования (Модуль безопасности)

Динамический контроль анемизации
ИИ обязан анализировать тренд гемоглобина. При снижении Hb на ≥20 г/л от базового уровня в течение 48 часов (даже в пределах референса) система должна генерировать алерт «Риск скрытого кровотечения».
• [Базовая] –Контроль гемоглобина. Реализован правиловый детектор: при каждом вводе Hb система сравнивает текущее значение с предыдущим. Если падение составляет ≥20 г/л за ≤48 часов — генерируется жёлтый алерт с рекомендацией внепланового контакта с врачом. Доза антикоагулянта автоматически не блокируется, но рекомендация помечается предупреждением.
• [Целевая] – Оценка ЧСС в динамики по гаджетам. При росте среднего значения – подозрение на кровотечения. Снижение StO2 по гаджетам, при системном снижении – риск кровотечения.

Автоматический пересчёт почечной функции
При каждом обновлении уровня креатинина в ЛИС Ядро ИИ должно мгновенно пересчитывать клиренс креатинина (Cockcroft-Gault) и блокировать стандартную дозу ПОАК, если она становится токсичной.
• [Базовая] – Не реализуется.
• [Целевая] – Реализован правиловый пересчёт: при каждом новом значении креатинина (из ручного ввода или ЛИС) система пересчитывает клиренс по Кокрофту-Голту. Если полученное значение ниже порогового для назначенного ПОАК, текущая доза помечается как «токсичная», и врач получает требование пересмотреть терапию.

Верификация дозы «Smart-Lock»
Функция блокировки рекомендаций ИИ, если предлагаемая дозировка противоречит жёстким правилам безопасности (Hard Constraints), например, при МНО > 10 или критически низком Hb.
• [Базовая] – Реализовано частично: rule-based движок не выдаёт рекомендаций, повышающих дозу при МНО > 3.5. Блокировка при МНО > 10 отсутствует (такие значения отвергаются на этапе валидации).
• [Целевая] – Расширены Hard Constraints:
◦ МНО > 5.0 → любая рекомендация по увеличению дозы блокируется, пациенту назначается внеплановый контакт с врачом.
◦ Hb < 80 г/л → любая рекомендация по подтверждению дозы антикоагулянта блокируется до ручного решения врача.
◦ Блокировка действует и на rule-based, и на ML-рекомендации.

Классификация исходов
Возможность автоматического присвоения исхода случаю (например, «Кровотечение типа 3b по BARC») на основе данных из выписок, передаваемых через Системный слой.
• [Базовая] – Отсутствует. Исходы регистрируются врачом как свободный текст или через выбор типа события.
• [Целевая] – Реализована ручная классификация: врач выбирает тип исхода (тромбоз, кровотечение, госпитализация, смерть) и опционально указывает тяжесть по BARC (1, 2, 3a, 3b, 3c, 5). Автоматическая классификация по тексту выписок не производится.

5.9.2. Технические требования (Архитектура и данные)

Latency (Задержка)
Время обработки данных и выдачи предиктивного аларма не должно превышать 30 секунд с момента поступления данных в системный слой.
• [Базовая] – Требование соблюдается для rule-based алертов: время от сохранения МНО до отправки push-уведомления — не более 5 секунд.
• [Целевая] – Для ML-рекомендаций вводится контроль времени. Если модель (работающая в отдельном Python-контейнере) не укладывается в 30 секунд, система автоматически переключается на rule-based fallback и генерирует технический алерт. Целевое время инференса — менее 2 секунд.

Explainability (Объяснимость)
Система должна выводить текстовое обоснование риска: «Риск кровотечения повышен на 40% из-за сочетания приёма НПВП (из дневника пациента) и снижения клиренса креатинина».
• [Базовая] – Статические текстовые обоснования для rule-based рекомендаций.
• [Целевая] – XAI: топ-3 фактора с указанием вклада в процентах.

Интеграция с реестрами (Terminologies)
Обязательное использование международного классификатора клинических исходов (ICHOM для ССЗ) для обучения модели.

Не реализуется. Классификация исходов ведётся по внутренним типам и шкале BARC без привязки к ICHOM.

Отказоустойчивость
При отсутствии связи с основным сервером ИИ модуль врача должен переходить на локальный алгоритм, основанный на базовых клинических рекомендациях (Deterministic Mode).

Не реализуется. При недоступности ML-сервиса используется fallback на rule-based движок, работающий в том же монолите. Полноценный Deterministic Mode для модуля врача не требуется.

5.9.3. Требования к алгоритму обучения

Backtesting на исходах
Требование к ежемесячному автоматическому тестированию модели на массиве данных о пациентах с летальными исходами для выявления «точек невозврата».
• [Базовая] – Вариант вычислительного интеллекта (Computational Intelligence).
• [Целевая] – Реализован ручной backtesting: при каждом переобучении модели (раз в месяц) разработчик или администратор запускает скрипт, прогоняющий новую модель на исторических данных с известными исходами. Результаты (RMSE, точность предсказания осложнений) сохраняются в метриках модели.

Weighting (Взвешивание)
В функции потерь (Loss Function) нейросети «пропущенное кровотечение» или «тромбоз» должны иметь в 10 раз больший вес, чем «ошибка в прогнозе точного значения МНО».
• [Базовая] – Не актуально.
• [Целевая] – Реализовано взвешивание на уровне обучающей выборки: при формировании данных для дообучения случаи с зафиксированными осложнениями дублируются в выборке с повышающим коэффициентом (×10), чтобы модель уделяла им повышенное внимание.

6. План поэтапной реализации

Реализация Системы организована по принципу наращивания функциональной зрелости и разбита на четыре последовательных этапа, каждый из которых добавляет определённый объём возможностей. Границы этапов определены не фиксированными датами, а готовностью функциональных блоков к передаче в опытную или промышленную эксплуатацию. Актуальные сроки начала и окончания каждого этапа, а также распределение конкретных задач по спринтам фиксируются в детальном плане-графике (раздел 6.2 настоящего документа). План-график является динамическим артефактом и может актуализироваться по согласованию с заказчиком без пересмотра функциональных требований, описанных в предыдущих разделах.

Состав этапов:

- Текущий этап (апрель – июнь 2026) – завершение структурного рефакторинга, базовые справочники, каркас коммуникаций.

- Альфа (июль – ноябрь 2026) – реализация всех функций Базового уровня (MVP). Система готова к ограниченной опытной эксплуатации.

- Бета (декабрь 2026 – апрель 2027) – реализация всех функций Целевого уровня. Полный набор функциональности, заявленный в ТЗ.

- Промышленная стабилизация и ввод в эксплуатацию (май – декабрь 2027) – нагрузочное тестирование, развёртывание промышленной инфраструктуры, миграция данных, пилотная эксплуатация в реальных условиях, приёмо-сдаточные испытания.

Ниже приведена полная матрица функциональных возможностей Системы с разбивкой по модулям и указанием объёма реализации для Базового и Целевого уровней. Эта матрица служит единственным источником истины о том, какая функциональность должна быть достигнута к окончанию каждого этапа, и не содержит календарных сроков.

6.1. Матрица функциональных возможностей системы

В данном разделе представлена полная матрица всех функциональных возможностей Системы, структурированная по модулям. Для каждой функции указаны: уникальный идентификатор (FUNC-XXX), объём реализации для Базового и Целевого уровней, а также ссылки на соответствующие пункты Технического задания. Матрица является сквозным связующим звеном между спринтовым планом (раздел 6.5) и исходными требованиями и позволяет отслеживать готовность каждой функции по этапам. Фактическое состояние (статус) функции рекомендуется вести в корпоративной системе управления проектом; в настоящем документе фиксируются только плановые уровни реализации.

| Код функции | Модуль / Подсистема | Функциональная возможность | Базовая реализация (Альфа) | Целевая реализация (Бета) | Пункты ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNC-001 | Ядро ИИ и СППВР | Триаж-система («Светофор») | Жёсткие правила на основе МНО, Hb и жалоб пациента. Автоматическая сортировка пациентов по приоритету (красный → синий → жёлтый → зелёный). | Учёт тренда МНО, данных о комплаентности, прогноз выхода из целевого диапазона. Превентивное присвоение жёлтого статуса. | 2.1.3, 3.1.1.5 |
| FUNC-002 | Ядро ИИ и СППВР | Дозирование варфарина (Rule-based) | Rule-based расчёт с шагом 0,25 таблетки на основе текущего МНО и недельной дозы. Схемы чередования. Статическое текстовое обоснование. | — (функция полностью реализована на базовом уровне; на целевом уровне заменяется FUNC-003) | 2.1.5, 3.1.1.2, 3.1.3.2 |
| FUNC-003 | Ядро ИИ и СППВР | Дозирование варфарина (ML-модель) | Вариант вычислительного интеллекта (Computational Intelligence). | ML-модель прогноза дозы, учитывающая возраст, вес, сопутствующую терапию, тренд МНО. Вывод модели фильтруется Hard Rules. Объяснение рекомендации (топ-3 фактора). | 2.1.5, 3.1.1.2, 3.1.3.2, 5.3 |
| FUNC-004 | Ядро ИИ и СППВР | Контроль безопасности ПОАК | Автоматический расчёт СКФ по CKD-EPI при ручном вводе креатинина. Сверка с возрастными/весовыми критериями. Предупреждения врачу. | Автоматический импорт креатинина из ЛИС, расчёт клиренса по Кокрофту-Голту, блокировка опасной дозировки. | 2.1.5 (примечание), 3.1.1.2, 3.1.3.3 |
| FUNC-005 | Ядро ИИ и СППВР | Расчёт TTR и вариабельности МНО | Метод Rosendaal и Direct Method, вариабельность МНО, визуализация динамики TTR на графиках с наложением целевого порога (70%). |  | 2.1.7, 3.1.1.4 |
| FUNC-006 | Ядро ИИ и СППВР | Расчёт клинических шкал | Автоматический расчёт HAS-BLED и CHA₂DS₂-VASc на основе доступных данных. Влияние на цвет светофора и интервал замеров. Выявление пациентов с высоким риском кровотечений (по сочетанию шкал, возраста, Hb и ЧСС) и предоставление врачу возможности назначить для них дополнительные анализы с настраиваемой периодичностью. | Расчет шкалы SCORE | 3.1.3.3 |
| FUNC-007 | Ядро ИИ и СППВР | Предиктивные алерты | Не реализуются. | Прогноз выхода МНО за границы по линейному тренду. Алерты «Клинико-лабораторный диссонанс», «Риск кумуляции ПОАК», детекция «пред-осложнений» по комбинациям факторов. Риски антиагрегантов | 3.1.1.3, 3.1.3.3, 5.9.1 |
| FUNC-008 | Ядро ИИ и СППВР | Фармакогенетика | Ручной ввод результатов CYP2C9 и VKORC1 врачом в карточку пациента. Использование rule-based движком как дополнительного фактора. | Использование данных ML-моделью в качестве признаков. | 3.1.3.2, 3.1.3.4 |
| FUNC-009 | Ядро ИИ и СППВР | Фармакологический онтолог | Текстовое поле для ручного ввода сопутствующей терапии. | Справочник 15–20 препаратов, автоматическая проверка взаимодействий с варфарином и ПОАК при ручном внесении. | 3.1.1.6 |
| FUNC-010 | Адаптивное планирование | Расчёт интервалов замеров | Календарь-планировщик с автоматическим формированием списка пациентов на замер на основе интервалов МНО и TTR. Отображение нагрузки на врача (количество пациентов в день), возможность закрепления врача за днём. Массовые операции: ручная корректировка состава пациентов, добавление/исключение, изменение дат. Система фильтров по явкам пациента, стабильности МНО, рискам кровотечений. Поддержка настройки повторяющихся дополнительных анализов для групп риска с задаваемой периодичностью (ежеквартально, раз в 6 месяцев) и автоматическое включение этих пациентов в график. Автоматическая отправка уведомлений пациентам после подтверждения графика. Учёт праздничных дней. | Дополнительный учёт тренда МНО, шкалы HAS-BLED, дрейфа показателей и комплаентности. Автоматическая оптимизация нагрузки (равномерное распределение пациентов по дням и врачам). Возможность полностью автоматического назначения дат для стабильных пациентов без подтверждения врачом. Учёт локальных праздников и настройка доступности лабораторий по дням недели. | 3.1.2 |
| FUNC-011 | Модуль пациента | Дневник МНО и лабораторных показателей | Ручной ввод МНО, Hb, креатинина. SMS-канал как резерв. | Голосовой ввод (Web Speech API). Загрузка фото экрана коагулометра (OCR). Прямая передача с BLE-коагулометров (Промпилот). Расширение лабораторных показателей. | 2.1.2, 3.2.2.2 |
| FUNC-012 | Модуль пациента | Календарь приёма препаратов | Визуальный календарь с дозировками, push/email/SMS-напоминания. Отметка «Принял»/«Пропустил». | Персонализация времени напоминаний. Каскад повторных уведомлений при пропуске. Влияние статистики приёма на светофор. | 2.1.10, 3.2.2.2 |
| FUNC-013 | Модуль пациента | Чек-лист жалоб | Ежедневный опросник, автоматическое изменение статуса светофора при опасных симптомах. Форма заявки на внеплановую консультацию с выбором причины (кровотечение, тромбоз, госпитализация и т.д.) и возможностью текстового комментария. Заявка поступает врачу как приоритетное уведомление. | Голосовой ввод жалоб в гериатрическом режиме. | 2.1.2, 2.1.9 |
| FUNC-014 | Модуль пациента | Гериатрический интерфейс | Не реализуется. | Специальный режим: крупные шрифты (не менее 20 pt), высокая контрастность, крупные сенсорные цели (не менее 48×48 px). Добавление голосового ввода, упрощённых текстов инструкций. | 2.4.2, 3.2.2.3 |
| FUNC-015 | Модуль пациента | Офлайн-доступ (PWA) | Не реализуется. | PWA-оболочка с возможностью установки на домашний экран. Ввод МНО и жалоб офлайн с последующей синхронизацией (Промпилот). | 2.2.1, 3.2.2.1, 3.2.2.3 |
| FUNC-016 | Модуль пациента | База знаний | Не реализуется. | Статические FAQ и памятки (продукты с витамином К, пропуск таблетки). Персонализированные материалы в зависимости от препарата. Чек-лист «мост-терапии». | 3.2.2.2 |
| FUNC-017 | Модуль врача | Дашборд с триажем | Адаптивный список пациентов, сортировка по приоритету светофора. Карточка пациента с историей МНО и назначений. Совмещённый график МНО и дозы с возможностью наложения дополнительных анализов и показателей телеметрии (Hb, креатинин, NT-proBNP, глюкоза, холестерин, ЧСС, АД), введённых вручную. Возможность выбора темы интерфейса администратором (логотип, цветовая схема, название). | Визуализация совмещённых трендов (МНО, доза, ЧСС, АД, гемоглобин). График прогноза выхода МНО. | 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4 |
| FUNC-018 | Модуль врача | Работа с рекомендациями СППВР | Кнопки «Принять»/«Отклонить»/«Скорректировать» для rule-based рекомендаций. | Аналогичный интерфейс для ML-рекомендаций с отображением confidence score и обоснования. Логирование отклонений для Feedback Loop. | 3.2.1.2 |
| FUNC-019 | Модуль врача | Дашборд руководителя | Не реализуется. | Агрегированная статистика по ЛПУ: TTR, распределение по статусам, нагрузка врачей, частота осложнений. Экспорт в CSV. | 2.1.11, 3.1.5.3 |
| FUNC-020 | IoT-интеграция | Подключение устройств | Ручной ввод. Интеграция с профессиональными коагулометрами CoaguChek Pro II (протокол POCT1-A2, DMS-демон). | OCR-распознавание фото коагулометров. Импорт данных из Google Fit/Apple Health (Промпилот). BLE-передача с портативных коагулометров (Промпилот). | 2.2.9, 3.2.3 |
| FUNC-021 | Коммуникации | Каналы связи и напоминания | Push (Web Push API), email, SMS-шлюз. Защищённый текстовый чат «врач-пациент». Автоматическое SMS-информирование пациента о сохранении текущей дозы при целевом МНО без участия врача. | Настройка предпочтительных каналов пациентом и врачом. «Тихий час». Массовые SMS-рассылки. Автоматический расчёт простых корректировок дозы (±¼ таблетки) с уведомлением пациента и врача. Возможность интеграции с внешними сервисами видеоконференцсвязи. | 2.4.3, 3.1.6 |
| FUNC-022 | Коммуникации | Отчёты пациенту | Выписка из истории болезни, по составу показателей приближенная к учётной форме №025/у, в формате PDF. | Автоматическая генерация и отправка ежемесячного PDF-отчёта (динамика МНО, доза, график TTR). Дополнительные выписки по форме протокола телемедицинской консультации и форме №030/у. | 3.1.6.2 |
| FUNC-023 | Диспансерный учёт | Контроль по шаблонам | Не реализуется. | Ручные шаблоны обследований для нозологий. Напоминания врачу и пациенту о приближении сроков. Детекция выпадения из наблюдения. Формирование групп на очный приём. Генерации карты диспансерного наблюдения. | 3.1.4 |
| FUNC-024 | Аналитика | Клиническая и управленческая аналитика | Расчёт TTR (Rosendaal) по пациенту, экспорт выписки в PDF в виде амбулаторной карты. Агрегированная статистика по ЛПУ: число пациентов, средний TTR, распределение по статусам, источники данных — в табличном виде. | Графики динамики TTR, сравнение с целевым порогом. Экспорт обезличенных данных в CSV для научных исследований. Дашборд руководителя. | 3.1.5 |
| FUNC-025 | Системный слой | API для внешних систем | При наличии предоставленных API тестовое подключение к одному шлюзу. Передача/импорт МНО и рекомендаций врача. | Разработка и документирование API для приёма результатов из ЛИС и взаимодействия с Интеграционным модулем (ИМР). Подготовка структур данных к FHIR-совместимости. Пилотный прототип интеграции со шлюзом ЕГИСЗ: демонстрация получения одного результата МНО и отображения в системе. | 2.2.8, 3.3 |
| FUNC-026 | Безопасность | Аутентификация и авторизация | JWT, bcrypt, фиксированные роли (RBAC). Привязка врача к ЛПУ. | Двухфакторная аутентификация (TOTP) для привилегированных ролей. | 2.3.3, 3.4 |
| FUNC-027 | Безопасность | Шифрование данных | AES-256-GCM на уровне приложения. Ключи в переменных окружения. | Централизованное управление ключами (Vault/KMS). Обезличенная реплика БД для обучения ML. | 2.2.3, 2.3.1, 3.4 |
| FUNC-028 | Безопасность | Аудит | Логирование создания/изменения/удаления назначений. | Расширенный аудит: просмотр ПДн, экспорт, отправка сообщений. Визуализация истории изменений. | 2.3.4, 3.4 |
| FUNC-029 | Инфраструктура | Серверная часть и отказоустойчивость | Модульный монолит Symfony + PostgreSQL. Docker-контейнеры. Ручной ежедневный бэкап. | Внедрение RabbitMQ и Redis. Репликация PostgreSQL (Master-Slave). Автоматический бэкап в S3-совместимое хранилище. Секционирование таблиц. | 2.2.2, 2.2.4, 2.2.7, 3.5 |
| FUNC-030 | Модуль врача | Управление персональными данными пациентов | Врач через интерфейс карточки пациента может создавать и редактировать демографические и контактные данные. Все изменения фиксируются в аудите (FUNC-028). | Без изменений. | 3.2.1.2 (Управление данными пациента), 4.1.1 |
| FUNC-031 | Модуль врача | Управление лечением пациента | Врач может создавать и закрывать эпизоды лечения (treatment), вносить и редактировать назначения антикоагулянтов с указанием дозы и схемы приёма, фиксировать результаты анализов. Предусмотрен ручной ввод сопутствующей терапии и осложнений. Все действия логируются для аудиторского следа (FUNC-028). | Без изменений. | 3.2.1.2 (Управление лечением), 4.1.4 |

Примечание: для функций, помеченных «Промпилот», полная реализация осуществляется на этапе «Промышленная стабилизация и ввод в эксплуатацию»; в Бета-версии они могут присутствовать в ограниченном объёме или отсутствовать.

Эта матрица вместе с планом спринтов (раздел 6.5) обеспечивает полную прослеживаемость требований и позволяет на каждом спринте однозначно определять, какие именно функции и соответствующие им пункты ТЗ находятся в работе.

6.2 Состав и KPI этапа «Альфа» (Базовый уровень)

Этап «Альфа» охватывает реализацию функциональных возможностей, обеспечивающих минимально жизнеспособный продукт (MVP) для полного цикла дистанционного мониторинга пациентов на варфарине. К окончанию этапа система готова к ограниченной опытной эксплуатации.

Состав работ этапа

| Модуль | Код функции | Функция | Описание работ на этапе Альфа |
| --- | --- | --- | --- |
| Ядро ИИ и СППВР | FUNC-001 | Триаж-система («Светофор») | Правила на основе МНО, Hb и жалоб. Сортировка пациентов по приоритету. |
| Ядро ИИ и СППВР | FUNC-002 | Дозирование варфарина (Rule-based). Вариант вычислительного интеллекта (Computational Intelligence). | Расчёт с шагом 0,25, схемы чередования, статическое обоснование. |
| Ядро ИИ и СППВР | FUNC-004 | Контроль безопасности ПОАК | Расчёт СКФ по CKD-EPI, частота кровотечение, частота негативных событий, сверка с критериями, предупреждения врачу. |
| Ядро ИИ и СППВР | FUNC-005 | Расчёт TTR и вариабельности МНО | Метод Rosendaal, отображение в карточке пациента. |
| Ядро ИИ и СППВР | FUNC-006 | Расчёт клинических шкал HAS-BLED и CHA₂DS₂-VASc | Автоматический перерасчёт шкал HAS-BLED и CHA₂DS₂-VASc. Расчет шкалы SCORE, влияние на светофор. Формирование перечня пациентов групп риска, нуждающихся в дополнительных обследованиях; возможность настройки периодических напоминаний о таких анализах (ежеквартально, раз в полгода). |
| Ядро ИИ и СППВР | FUNC-008 | Фармакогенетика | Ручной ввод CYP2C9, VKORC1, использование в правиле дозирования. |
| Адаптивное планирование | FUNC-010 | Расчёт интервалов замеров | Календарь-планировщик с автоматическим формированием списка пациентов на замер, отображением нагрузки на врача и возможностью закрепления врача за днём. Массовые операции: ручное редактирование списка, перенос дат, исключение/добавление пациентов. Настройка периодических дополнительных анализов для групп риска (по Hb, ЧСС, возрасту и т.п.) и их автоматическое включение в график. Автоматическая рассылка уведомлений пациентам после утверждения графика. Учёт праздничных дней. |
| Модуль пациента | FUNC-011 | Дневник МНО и лабораторных показателей | Ручной ввод, SMS-канал как резерв. |
| Модуль пациента | FUNC-012 | Календарь приёма препаратов | Календарь с напоминаниями, отметка «Принял»/«Пропустил». |
| Модуль пациента | FUNC-013 | Чек-лист жалоб | Ежедневный чек-лист жалоб с влиянием на светофор. Реализация в кабинете пациента формы заявки на внеплановую консультацию с выбором причины и маршрутизацией врачу. |
| Модуль врача | FUNC-017 | Дашборд с триажем | Список пациентов с сортировкой, карточка с историей. Графики МНО/дозы с наложением Hb, креатинина, NT-proBNP, ЧСС, АД (по данным ручного ввода). Реализация механизма темизации: администратор может выбрать тему интерфейса (логотип, цветовая схема, название учреждения). |
| Модуль врача | FUNC-018 | Работа с рекомендациями СППВР | Принять/Отклонить/Скорректировать для rule-based рекомендаций. |
| IoT-интеграция | FUNC-020 (частично) | Подключение CoaguChek Pro II | Интеграция по POCT1-A2, DMS-демон, автоматическая загрузка результатов. |
| Коммуникации | FUNC-021 | Каналы связи и напоминания | Чат, push/email/SMS, каскад напоминаний. Реализация автоматического SMS-подтверждения неизменной дозы при МНО в целевом диапазоне. |
| Безопасность | FUNC-026 | Аутентификация и авторизация | JWT, bcrypt, роли RBAC, привязка к ЛПУ. |
| Безопасность | FUNC-027 | Шифрование данных | AES-256-GCM на уровне приложения, ключи в переменных окружения. |
| Безопасность | FUNC-028 | Аудит | Логирование изменений назначений, журнал только для чтения. |
| Аналитика | FUNC-024 (частично) | Клиническая аналитика | Расчёт TTR по пациенту, экспорт PDF. Формирование агрегированной статистики по ЛПУ (число пациентов, средний TTR, статусы светофора, источники данных) в табличном виде. |
| Инфраструктура | FUNC-029 (частично) | Серверная часть | Монолит Symfony+PostgreSQL, Docker, VPS в РФ, ручной бэкап. |
| Модуль врача | FUNC-030 | Управление персональными данными пациентов | Реализация в карточке пациента возможности создавать и редактировать все персональные данные (ФИО, контакты, документы). Интеграция с аудитом (FUNC-028). |
| Модуль врача | FUNC-031 | Управление лечением пациента | Реализация полного цикла управления лечением: создание/закрытие эпизодов лечения, добавление/редактирование назначений (appointments), ручной ввод анализов (test_history), фиксация сопутствующей терапии и осложнений. Все операции логируются. |

Ключевые показатели (KPI) этапа:

- Врач способен вести мониторинг не менее чем 1000 пациентов через единый дашборд с цветовой индикацией рисков (фактическое подтверждение — на этапе нагрузочного тестирования).

- Пациент может ввести значение МНО вручную или через SMS; в ответ он получает рекомендации с новой дозой и ближайшую дату следующего замера.

- Данные от CoaguChek Pro II поступают в систему автоматически без ручного ввода.

- Врач или лаборант может данные внести вручную.

- Время от фиксации критического значения МНО (вне целевого диапазона) до отправки уведомления врачу не превышает 30 секунд.

- Все персональные данные (ФИО, СНИЛС, паспорт, телефон, значения МНО) хранятся в зашифрованном виде (AES-256-GCM).

- Система автоматически рассчитывает шкалы HAS-BLED и CHA₂DS₂-VASc и контролирует безопасность назначенных ПОАК (предупреждения при несоответствии дозы, рисков кровотечений по гемоглобину или появление жалоб по чек-листу).

- По итогам этапа система развёрнута на сервере, физически расположенном на территории РФ, и готова к проведению опытной эксплуатации с участием ограниченной группы пациентов и врачей двух-трех пилотных ЛПУ.

- Врач может через календарь-планировщик сформировать график замеров для ЛПУ, видеть нагрузку по дням и врачам, скорректировать список и отправить уведомления пациентам; система автоматически включает в график пациентов с настроенными повторяющимися дополнительными анализами. В календаре используется система фильтров по шкале кровотечений и стабильности МНО.

- Система на основе шкал и базовых показателей (Hb, ЧСС) выделяет группы риска и позволяет врачу задать для них график повторяющихся дополнительных анализов с автоматическими напоминаниями.

- При поступлении МНО в пределах целевого диапазона и отсутствии необходимости коррекции дозы пациент автоматически получает SMS с подтверждением текущей схемы приёма; врач не участвует в рутинном согласовании.

- В рамках вычислительного интеллекта (Computational Intelligence) программа может подсказать рекомендуемую, скорректированную дозу варфарина.

- Врач через SMS, push и/или email информирует пациента о новой дозе препарата (откорректированной);

- Программа отслеживает получение пациентом сообщение с рекомендуемой дозой препарата.

- Пациент может через веб-кабинет отправить заявку на внеплановую консультацию с указанием причины; врач получает уведомление с высоким приоритетом.

- Администратор может просмотреть сводку по учреждению: общее число пациентов, средний TTR, распределение по статусам светофора и источникам поступления данных.

- Администратор может экспортировать данные из истории болезни в учётную форму N 025/у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях»

- Администратор имеет возможность выбрать тему интерфейса (логотип, цветовую схему, название), которая применяется ко всем экранам модуля врача.

6.3 Состав и KPI этапа «Бета» (Целевой уровень)

Этап «Бета» завершает формирование целевого функционального облика Системы. На этом этапе реализуются функции, помеченные в Матрице (раздел 6.1) как «Целевая реализация», за исключением тех, что явно вынесены на этап «Промышленная стабилизация» (прямая BLE-передача, PWA, импорт из Google Fit/Apple Health, финальная промышленная инфраструктура). По окончании этапа система готова к расширенной пилотной эксплуатации.

Состав работ этапа

| Модуль | Код функции | Функция | Описание работ на этапе Бета |
| --- | --- | --- | --- |
| Ядро ИИ и СППВР | FUNC-001 | Триаж-система («Светофор») | Доработка: учёт тренда МНО, комплаентности, прогноз выхода из диапазона, превентивный жёлтый статус. |
| Ядро ИИ и СППВР | FUNC-003 | Дозирование варфарина (ML-модель) | Обучение ML-модели на ретроспективных данных, интеграция в контур врача. Вывод рекомендации с confidence score и топ-3 факторами. Фильтрация Hard Rules. |
| Ядро ИИ и СППВР | FUNC-004 | Контроль безопасности ПОАК | Доработка: автоматический импорт креатинина из ЛИС, расчёт клиренса по Кокрофту-Голту, блокировка опасной дозировки при несоответствии. Оценка рисков кровотечений и негативных событий в зависимости от заданной группы пациентов и принимаемого ПОАК |
| Ядро ИИ и СППВР | FUNC-008 | Фармакогенетика | Использование данных полиморфизмов CYP2C9/VKORC1 в ML-модели в качестве признаков. |
| Адаптивное планирование | FUNC-010 | Расчёт интервалов замеров | Доработка: учёт тренда МНО, шкалы HAS-BLED и дрейфа показателей при автоматическом формировании графика. Автоматическая оптимизация нагрузки (равномерное распределение пациентов по дням и врачам). Режим полностью автоматического назначения дат для стабильных пациентов с рассылкой уведомлений без подтверждения врачом. Учёт локальных праздников и настройка доступности лабораторий по дням недели |
| Модуль пациента | FUNC-011 | Дневник МНО и лабораторных показателей | Добавление голосового ввода (Web Speech API) и OCR-распознавания с фотографий экрана коагулометра. |
| Модуль пациента | FUNC-012 | Календарь приёма препаратов | Персонализация времени напоминаний, каскад повторных уведомлений, учёт пропусков в светофоре. |
| Модуль пациента | FUNC-013 | Чек-лист жалоб | Реализация специального гериатрического режима с крупными шрифтами, высокой контрастностью, крупными сенсорными целями, голосовым вводом и упрощёнными текстами (полный функционал Целевого уровня). |
| Модуль пациента | FUNC-014 | Гериатрический интерфейс | Добавление голосового ввода, упрощённых текстов инструкций. |
| Модуль пациента | FUNC-015 | Офлайн-доступ (PWA) | Не реализуется на этапе Бета. Перенесено на Промпилот. |
| Модуль пациента | FUNC-016 | База знаний | Реализация статических памяток и FAQ (витамин К, пропуск таблетки), персонализированных материалов по типу препарата, чек-листа «мост-терапии» (полный функционал Целевого уровня). |
| Модуль врача | FUNC-017 | Дашборд с триажем | Визуализация совмещённых трендов (МНО, доза, ЧСС, вес), график прогноза выхода МНО. Экспорт данных пациента в форму, пригодную для проведения консилиума врачей с применением телемедицинских технологий (в виде структурированного PDF или черновика протокола). |
| Модуль врача | FUNC-018 | Работа с рекомендациями СППВР | Интерфейс для ML-рекомендаций с отображением confidence score и обоснования. Логирование отклонений для Feedback Loop. |
| Модуль врача | FUNC-019 | Дашборд руководителя | Агрегированная статистика по ЛПУ: TTR, статусы светофора, нагрузка врачей, частота осложнений. |
| IoT-интеграция | FUNC-020 | Подключение устройств | Реализация OCR-распознавания фото коагулометров. BLE и импорт из Google Fit/Apple Health — в Промпилоте. |
| Коммуникации | FUNC-021 | Каналы связи и напоминания | Доработка: выбор предпочтительных каналов, «тихий час», массовые SMS-рассылки, сформированным группам пациентов |
| Коммуникации | FUNC-022 | Отчёты пациенту | Автоматическая генерация и отправка ежемесячного PDF-отчёта. Формирование выписок и справок по формам, утверждённым нормативными актами Минздрава (протокол телемедицинской консультации, форма №030/у, иные справки установленного образца). |
| Диспансерный учёт | FUNC-023 | Контроль по шаблонам | Ручные шаблоны обследований, напоминания, детекция выпадения, группы на очный приём. |
| Аналитика | FUNC-024 | Клиническая и управленческая аналитика | Графики динамики TTR, экспорт обезличенных CSV, дашборд руководителя. |
| Системный слой | FUNC-025 | API для внешних систем | Разработка API для ЛИС и ИМР, подготовка FHIR-совместимости. Реализация демонстрационного прототипа подключения к шлюзу ЕГИСЗ: приём одного результата МНО, гемоглобина, креатинина, сохранение в истории и отображение врачу. |
| Безопасность | FUNC-026 | Аутентификация и авторизация | Внедрение 2FA (TOTP) для администраторов и заведующих отделениями. |
| Безопасность | FUNC-027 | Шифрование данных | Переход на Vault/KMS, создание обезличенной реплики БД для ML. |
| Безопасность | FUNC-028 | Аудит | Расширенный аудит (просмотр ПДн, экспорт), визуализация истории изменений. |
| Инфраструктура | FUNC-029 | Серверная часть и отказоустойчивость | Внедрение RabbitMQ и Redis, репликация PostgreSQL (Master-Slave), автоматический бэкап в S3, секционирование таблиц. |

Ключевые показатели (KPI) этапа:

- ML-модель предлагает дозу варфарина, и доля рекомендаций, принятых врачом без изменений (после фильтрации Hard Rules), составляет не менее 70% в течение первого месяца пилотного использования.

- Время формирования ML-рекомендации не превышает 2 секунд; при превышении лимита система автоматически переключается на rule-based fallback.

- Пациент может ввести МНО и жалобы голосом в гериатрическом режиме, а также загрузить фотографию экрана коагулометра для автоматического распознавания значения (OCR).

- Система автоматически рассчитывает клиренс креатинина и предупреждает о несоответствии дозы ПОАК возрастным/весовым критериям при ручном вводе креатинина. Оценивает риски негативных событий по рискам кровотечений, жалоб пациентов для конкретного ПОАК и группе пациентов, схожими объединенных признаками.

- Дашборд руководителя отображает агрегированные показатели качества терапии (средний TTR, частоту осложнений) по ЛПУ и позволяет выгружать обезличенные данные для исследований.

- Реализована двухфакторная аутентификация для администраторов и заведующих отделениями; ключи шифрования персональных данных управляются централизованно (Vault/KMS), функционирует обезличенная реплика БД.

- Разработан и задокументирован API для приёма лабораторных данных, проведены успешные тесты подключения минимум к трем пилотным источникам ЛИС через ИМР.

- По итогам этапа система готова к пилотной эксплуатации в условиях нескольких ЛПУ с общим числом активных пациентов не менее 10000.

- Система автоматически предлагает оптимальное распределение пациентов по дням и врачам с учётом рисков; для стабильных пациентов возможно полностью автоматическое назначение и оповещение без участия врача.

- Проведена успешная демонстрация получения результата МНО, гемоглобина, креатинина из тестового шлюза ЕГИСЗ (или его имитации) с отображением в карточке пациента и записью в историю измерений. Отправка рекомендаций.

- Гериатрический режим обеспечивает доступность интерфейса для пожилых пациентов: увеличенные шрифты, контрастность, голосовой ввод.

- Пациент имеет доступ к базе знаний с персонализированными рекомендациями по питанию, пропуску дозы и подготовке к вмешательствам.

6.4 Состав и KPI этапа «Промышленная стабилизация и ввод в эксплуатацию» (Промпилот)

Этап завершает полный цикл создания Системы и охватывает функции, требующие промышленной инфраструктуры, интеграции с внешними носимыми устройствами и финальной проверки в условиях реальной эксплуатации. По окончании этапа система вводится в промышленную эксплуатацию.

Состав работ этапа

| Модуль | Код функции | Функция | Описание работ на этапе Промпилот |
| --- | --- | --- | --- |
| Ядро ИИ и СППВР | FUNC-007 | Предиктивные алерты | Прогноз выхода МНО за границы по линейному тренду, детекция опасных сочетаний (клинико-лабораторный диссонанс, риск кумуляции ПОАК, пред-осложнения). Определение оптимального препарата (ПОАК) для определенной группы больных. |
| Ядро ИИ и СППВР | FUNC-009 | Фармакологический онтолог | Создание справочника 15–20 препаратов, автоматическая проверка взаимодействий при ручном внесении врачом. |
| Модуль пациента | FUNC-011 | Дневник МНО и лабораторных показателей | Прямая BLE-передача с портативных коагулометров (ограниченный перечень моделей). Исключение ручного ввода для поддерживаемых устройств. |
| Модуль пациента | FUNC-015 | Офлайн-доступ (PWA) | Полная реализация PWA-оболочки: установка на домашний экран, офлайн-ввод МНО и жалоб, автоматическая синхронизация при восстановлении сети. |
| IoT-интеграция | FUNC-020 | Подключение устройств | Импорт данных ЧСС, веса и физической активности из Google Fit / Apple Health. Завершение BLE-интеграции с портативными коагулометрами. |
| Коммуникации | FUNC-021 | Автоматическая корректировка дозы | Реализация автоматического расчёта корректировки дозы в диапазоне «увеличить/уменьшить на ¼ таблетки» для типовых ситуаций (незначительное отклонение МНО, стабильный анамнез, низкий HAS-BLED). Сформированная рекомендация направляется пациенту и врачу для финального утверждения. |
| Диспансерный учёт | FUNC-023 (доработка) | Контроль по шаблонам | Логирование всех отправленных приглашений и напоминаний для юридической фиксации. Автоматическая сверка выполненных и пропущенных мероприятий по шаблонам обследований. Помощь в записи на очный прием через Госуслуги (функция может быть реализована при предоставлении доступа к тестовой среде ЕСИА, API для записи на приём, заключении соглашения с Минцифры и наличии у МО усиленной квалифицированной электронной подписи). |
| Системный слой | FUNC-025 (завершение) | API для внешних систем | Полная FHIR-совместимость: маппинг ресурсов Patient, Observation, MedicationRequest. Интеграционное тестирование с ИМР. Документирование API в формате OpenAPI. |
| Инфраструктура | FUNC-029 (завершение) | Серверная часть и отказоустойчивость | Репликация PostgreSQL (Master-Slave) с автоматическим переключением. Внедрение RabbitMQ и Redis для асинхронной обработки. Секционирование высоконагруженных таблиц. Автоматический ежедневный бэкап в S3-совместимое хранилище с проверкой целостности. Развёртывание на целевой промышленной VPS, миграция исторических данных. Нагрузочное тестирование (100000+ пациентов, 50 врачей). Приёмо-сдаточные испытания, подписание акта ввода в эксплуатацию. |

Ключевые показатели (KPI) этапа:

- Система стабильно выдерживает одновременную работу не менее 100 000 активных пациентов и 50 врачей без деградации времени отклика основных интерфейсов (задержка формирования рекомендации — не более 2 секунд, время загрузки дашборда врача — не более 3 секунд). Реализуется при условии дополнительного финансирования серверов (облачных решений) и услуг devops сотрудника.

- Пациент может передать значение МНО напрямую с портативного коагулометра по BLE без ручного ввода, а также просматривать и вводить данные в PWA-кабинете при отсутствии подключения к сети.

- Данные о ЧСС, весе и шагах автоматически импортируются из Google Fit / Apple Health и отображаются на графиках в карточке врача.

- Репликация PostgreSQL обеспечивает автоматическое переключение на резервный узел при отказе основного; целевое время восстановления (RTO) — не более 15 минут.

- Ежедневные резервные копии создаются автоматически в облачном S3-хранилище, и успешность процедуры контролируется системой мониторинга.

- Все плановые обследования и напоминания по диспансерному учёту формируются автоматически на основе шаблонов; случаи просрочки фиксируются в журнале для аудита.

- Реализованные API-интерфейсы задокументированы в формате OpenAPI и позволяют внешней системе (ИМР) получить доступ к данным пациента и результатам его лабораторных исследований по протоколу FHIR R4.

- Подписан акт приёмо-сдаточных испытаний, подтверждающий соответствие системы всем целевым функциональным и техническим требованиям. Система введена в промышленную эксплуатацию.

- При ручном внесении врачом препарата из справочника система выдаёт предупреждение о возможном взаимодействии с антикоагулянтами.

- Врач получает автоматические предиктивные уведомления о прогнозируемом выходе МНО за границы и о выявленных опасных комбинациях лабораторно-клинических факторов.

- Система автоматически рассчитывает и предлагает корректировку дозы на ±¼ таблетки для типовых ситуаций; рекомендация направляется пациенту и врачу.